*Հավելված N 2*

*ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2023 թվականի մարտի 1-ի*

*N 87 -Ա հրամանի*

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

**2023 թվականի «հունիսի» «20»-ի «1» որոշմամբ**

Ընթացակարգի ծածկագիրը` **ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1**

Պատվիրատուն` **Վաղարշապատի համայնքապետարանը**, որը գտնվում է **ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնք, ք․ Էջմիածին, Սբ․ Մ․ Մաշտոց 0** հասցեում, հայտարարում է բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps ([www.armeps.am](http://www.armeps.am)) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել **Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի թիվ 6 «Արևիկ» մանկապարտեզի հիմնանորոգման և նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների** կատարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps ([www.armeps.am](http://www.armeps.am)) համակարգի միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված **30**-րդ օրվա ժամը **15։00**-ն: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով, սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված **30**-րդ օրը ժամը **15։00**-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար **Լ. Քալաշյանին։**

Հեռախոս **0231 5 36 63 /520, 590/**

Էլ. փոստ՝ **gnumner@ejmiatsin.am**

Պատվիրատու՝ **Վաղարշապատի համայնքապետարան**

*Հաստատված է*

***ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1*** *ծածկագրով*

*բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի*

***2023 թ. հունիսի 20-ի N 1*** *որոշմամբ*

**ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ**

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

**Վաղարշապատի համայնքապետարանի** կարիքների համար` **Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի թիվ 6 «Արևիկ» մանկապարտեզի հիմնանորոգման և նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով հայտարարված բաց մրցույթի

*Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:*

*Եթե Դուք գրանցված չեք էլեկտրոնային գնումների համակարգում, սակայն ցանկություն ունեք մասնակցել սույն ընթացակարգին, ապա հայտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ինքնագրանցվել Armeps համակարգում (*[*www.armeps.am*](http://www.armeps.am)*): Համակարգում գրանցվելու պայմանները սահմանված են* [*www.procurement. am*](http://www.procurement.minfin.am) *հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված* [*Armeps էլեկտրոնային գնումների համակարգի օգտագործողի «Տնտեսական օպերատորի» ուղեցույց*](http://gnumner.am/website/images/original/e97e36cf.docx)*ում:*

*Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝* <http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/>*:*

*Միաժամանակ՝*

*- հայտը էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգ (այսուհետ` համակարգ) մուտքագրելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել* [*www.procurement.am*](http://www.procurement.am) *հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրի «Օրենսդրություն»» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված* [*Էլեկտրոնային գնումների կատարման ուղեցույց*](http://gnumner.am/website/images/original/%D5%88%D5%92%D5%82%D4%B5%D5%91%D5%88%D5%92%D5%85%D5%91.docx)*ով:*

*Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝* [*http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner\_dzernarkner/*](http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/)*.*

*- համակարգի հետ կապված հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս կարող եք դիմել պատվիրատուին, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (այսուհետ նաև` լիազորված մարմին)` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1 հասցեով (հեռախոս`(+37411) 28-93-20):*

*Համակարգում գրանցվելը, ինչպես նաև հայտ ներկայացնելն անվճար է:*

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ**

**ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ** ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ **ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 6 «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ՆՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ** ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

**ՄԱՍ I.**

1. Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և դրանց գնահատման կարգը, ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պայմանները

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5. Հայտի գնային առաջարկը

6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

7. Հայտի ապահովումը

8. Հայտերի բացումը, գնահատումը և արդյունքների ամփոփումը

9. Պայմանագրի կնքումը

10. Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները

11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

**ՄԱՍ II. ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ**

1. Ընդհանուր դրույթներ

2. Ընթացակարգի հայտը

3. Հավելվածներ 1-7

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն **ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1** ծածկագրով անցկացվող բաց մրցույթի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ), ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի **Վաղարշապատի համայնքապետարանի** (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ` մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել համակարգում գրանցված բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Համակարգում որպես մասնակից գրանցվելու նպատակով անձը մուտք է գործում www.armeps.am հասցեով գործող ինտերնետային կայք և լրացնում համապատասխան պահանջվող տեղեկատվությունը, որից հետո գրանցումը հաստատելու նպատակով էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված թվի և (կամ) տառերի կոմբինացիան մուտքագրում է համակարգ: Նշված տեղեկատվությունը ճիշտ մուտքա­գրե­լու­ց հետո անձը համարվում է համակարգում գրանցված մասնակից, ինչի մասին ավտոմատ եղանակով ստանում է ծանուցում: Մասնակցի գրանցումն ավտոմատ եղանակով համարվում է չեղյալ, եթե համակարգում գրանցվելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում վերջինս մուտք չի գործում համակարգ կամ մուտք է գործում, սակայն համակարգ չի մուտքագրում տեղեկատվությունը: Այս պարագայում իրականացվում է գրանցման նոր գործընթաց:

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` **gnumner@ejmiatsin.am**

ՄԱՍ I

1. **ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ**

### 1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում **Վաղարշապատի համայնքապետարանի** կարիքների համար` **Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի թիվ 6 «Արևիկ» մանկապարտեզի հիմնանորոգման և նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների** ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև աշխատանք), որոնք խմբավորված են **1 /մեկ/** չափաբաժիներում`

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Չափաբաժնի*** | | ***Չափաբաժնի անվանումը*** |
| ***համարը*** | ***գնման գինը*** |
| 1 | 733181764 | Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի թիվ 6 «Արևիկ» մանկապարտեզի հիմնանորոգման և նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքներ |

Աշխատանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 7 հավելվածում։

Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են **Քաղաքաշինության բնագավառում** **շինարարության իրականացման** լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտների`

|  |  |
| --- | --- |
| **Չափաբաժինների համարները** | **Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).** |
| 1 | Բնակելի հասարակական և արտադրական |
| էներգետիկ |
| հիդրոտեխնիկական |
| ջերմաէներգետիկ |
| կապի |

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են․

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Որակավորումը** | **Պահանջվող քանակը** |
| 1 | Ինժեներ - շինարար | 2 |
| 2 | Ինժեներ – էլ․ տեխնիկ | 1 |
| 3 | Ինժեներ – հիդրո․ տեխնիկ | 1 |
| 4 | Ինժեներ – ջերմաէներգետիկ | 1 |
| 5 | Կապի ինժեներ | 1 |

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար շինարարական տեխնիկայի նվազագույն պահանջներն են․

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Անվանումը** | **Մակնիշը** | **Քանակը** | **Ծանոթություն** | **Շարժման գրաֆիկը** |
| 1 | Ավտոկռունկ | KC – 65713 – 1 | 1 | ըստ պահանջի | 285 օրացուցային օր |
| 2 | Ավտոբետոնախառնիչ | СБ – 69 Б | - | ըստ պահանջի | 175 օրացուցային օր |
| 3 | Ինքնաթափ | МАЗ 5550 | 2 | կամ համարժեք | 310 օրացուցային օր |
| 4 | Ինքնաթափ | КАМАЗ 5551 | 2 | կամ համարժեք |
| 5 | Էլեկտրական եռակցման սարք | СТН 500 | 3 | կամ համարժեք |  |
| 6 | Շարժական կոմպրեսոր | ЗИФ – 55 | 1 | ըստ պահանջի |  |
| 7 | Էքսկավատոր | Hyundai 170 W – 7 | 1 | ըստ պահանջի | 30 օրացուցային օր |
| 8 | Բուլդոզեր |  | 1 | ըստ պահանջի | 30 օրացուցային օր |
| 9 | Հարթակներ /գծամետր/ |  | 145 | ըստ պահանջի |  |

**2. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված է.

4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

Մասնակիցն ընդգրկվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում (այսուհետ նաև ցուցակ), եթե`

* խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը և մասնակիցը հրավերով և (կամ) պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը.
* որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել կամ զրկվել է պայմանագիր կնքելու իրավունքից:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Մասնակիցի՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված ցուցակում ներառվելը, դրանում գտնվելու ժամանակահատվածում, ինքնաբերաբար հանգեցնում է վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունքի սահմանափակման:

Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին), բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, թոռները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացնում է որակավորման ապահովում՝ սույն հրավերով սահմանված կարգով և չափով:

2.5 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Ենթակապալի պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.6 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում` հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

**3. ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ համակարգի միջոցով հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է համակարգի միջոցով` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում։

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է համակարգում և www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համա­պատասխանությանը։ Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում համակարգում և տեղեկագրում։

3.5 Յուրաքաչյուր ոք իրավունք ունի մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնել հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ առանց նշելու անունը ազգանունը: Ներկայացված հիմնավորումներն ընդունելի համարվելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում դրանցով պայմանավորված փոփոխություններ է կատարում հրավերում:

3.6 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին համակարգում և տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։ Այդ դեպքում մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման վավերականության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում:

**4. ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։ Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար:

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` բաց մրցույթի հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2 Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել համակարգի միջոցով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված **30**-րդ օրվա ժամը **15։00**-ն։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում համակարգի կողմից։

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն` նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է`

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակ­ցության իրավունքի պահանջներին իր և իրեն փոխկապակցված անձանց տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հավաստում՝ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, որակավորման ապահովում ներկայացնելու պարտավորության մասին.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում անբարեխիղճ մրցակցության, գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1-ի: Հայտարարագիր չի ներկայացվում, եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ է:Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված հայտարարագիրը որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում.

2) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ.

3) հայտի ապահովում կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով: Եթե հայտի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով, ապա գնման ընթացակարգն էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված լինելու դեպքում ներկայացվում է երաշխիքի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը՝ պայմանով, որ մասնակիցը դրա բնօրինակը գնահատող հանձնաժողովին ներկայացնում է մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուն հաջորդող աշխատանքային օրվա Երևանի ժամանակով 17:00-ն՝ ուղեկցող գրությամբ.

4) շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում՝

- իր կողմից հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տաս տոկոսից: Աշխատանքների բաժինները չեն կարող արհեստականորեն միավորվել կամ առանձնացվել.

5) ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է ենթակապալի միջոցով:

6) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

* համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.
* եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

**5. ՀԱՅՏԻ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ**

5.1 Առաջարկվող գինը աշխատանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով համակարգի միջոցով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը:

Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման: Ընդ որում, մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե`

ա. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը` և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն գնման առարկայի անվանումը ճիշտ է լրացված.

դ. գնային առաջարկի արժեք, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումաները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերև ամբողջ թիվը.

ե. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում գումարները լրացված են ինչպես թվերով, այնպես էլ տառերով, և դրանք համապատասխանում են միմյանց, իսկ ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարի մեջ լրացված են ավելորդ բառեր, որի արդյունքում ստացվում է գոյություն չունեցող թիվ: Ընդ որում սույն պարբերության մեջ նշված դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտը գնահատելիս հիմք է ընդունում արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով լրացված գումարների հանրագումարը.

զ. գնային առաջարկի սյունակներում տառերով լրացված գումարների մեջ լումաները նշված են թվերով :

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով և համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրա­պետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։ Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

**6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ**

**ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

6.2 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

**7. ՀԱՅՏԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ**

7.1 Մասնակիցը հայտով` սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտի ապահովում:

Հայտի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի (հավելված 3) կամ կանխիկ փողի ձևով, որի չափը հավասար է գնման գնիհինգ տոկոսին: Եթե մասնակցի գնային առաջարկը գերազանցում է գնման գինը, ապա հայտի ապահովման չափը հավասար է գնային առաջարկի հինգ տոկոսին: Ընդ որում, եթե մասնակիցը հայտի ապահովումը ներկայացրել է սույն կետով սահմանված չափից ավելի, ապա հայտը համարվում է հրավերի պահանջներին բավարարող և ենթակա չէ մերժման:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված հայտի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000466» գանձապետական հաշվին, որը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին`, բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 7.3 կետով նախատեսված դեպքերի: Ընդ որում հայտի ապահովումը վերադարձվում է պայմանագիրը կնքվելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու դեպքում հայտի ապահովումը վերադարձվում է անգործության ժամկետն ավարտվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե գնման ընթացակարգի արդյունքները բողոքարկված չեն: Բողոքի առկայության դեպքում հայտի ապահովումը վերադարձվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին գնահատող հանձնաժողովի որոշումն անփոփոխ թողնելու մասին դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

7.2 Գնման ընթացակարգը չափաբաժիններով կազմակերպվելու դեպքում, եթե`

ա. մասնակիցը հայտ ներկայացնում է մեկից ավել չափաբաժինների համար, ապա հայտի ապահովումը կարող է ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ հայտի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ հայտի ապահովում ներկայացվելու դեպքում, դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների իսկ գնային առաջարկները գնման գները գերազանցելու դեպքում՝ գնային առաջարկների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ե» պարբերության պահանջները:

բ.Մասնակիցը զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից որևէ չափաբաժնի մասով, ապա հայտի ապահովումը վճարվում է միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված ապահովման չափով :

7.3 Մասնակիցը վճարում է հայտի ապահովումը, եթե նա`

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ Մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

7.4 Հայտի ապահովումը պետք է վավեր լինի հայտը ներկայացվելու օրվանից հաշված 90 (իննսուն) աշխատանքային օր:

7.5 Պատվիրատուի ղեկավարը հայտի ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ լիազորված մարմնին, ներկայացնում է հայտի ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը բանկ ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

7․6 Մասնակցի հայտը ենթակա է մերժման, եթե դրանում բացակայում է հայտի ապահովումը, կամ եթե այն ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

**8. ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ**

8.1 Հայտերի բացումը կկատարվի համակարգի միջոցով` սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված **30**-րդ օրվա ժամը **15։00**-ին։

Հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապա­րակում է գնման հայտով սահմանված` սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված, ինչպես նաև հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

Համակարգում հանձնաժողովի բացող անդամների գործառույթներն աստիճա­նա­կարգված են: Աստիճանակարգումը որոշվում է հանձնաժողովի նախա­գահի կողմից: Հանձնաժողովի առաջին բացող անդամն իր կատարած նշումներով երկրորդ բացող անդամի դիտարկմանն է ներկայացնում բացման ենթակա այն հայտերի ցուցակը, որոնց համակարգը դիտել է որպես ներկայացված (պիտանի) հայտեր, որից հետո երկրորդ բացող անդամը հաստատում է իրեն ներկայացված հայտերի ցուցակը: Հաստատումից հետո բեռնվում է հայտերի բացման մասին արձանագրությունը (համակարգում՝ հաշվետվություն), որը հայտերի բացման օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ուղարկում է մասնակիցների էլեկտրոնային փոստերին:

8.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով:

Գնման ընթացակարգի չափաբաժինների քանակը յոթանասունհինգը չգերազանցելու դեպքում հայտերի գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված տասնհինգ, իսկ գերազանցելու դեպքում՝ քսանաշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկները և/կամ հայտի ապահովումը կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.9 կետով սահմանված դեպքի:

8.3 Ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցների որոշման նպատակով հանձնաժողովի նախագահն ավտոմատ եղանակով ստեղծում է հայտերի գնահատման մասին արձանագրություն, որը համակարգում հաստատվում է հանձնաժողովի անդամների կողմից` համակարգում նշում կատարելու միջոցով:

8.4 Ընտրված մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման, իսկ հայտերը գնահատելիս հիմք է ընդունում համակարգում կցված` մասնակցի կողմից հաստատված գնային առաջարկը:

8.5 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` **հայտերի ներկայացման օրվա դրությամբ CBA.am էլեկտրոնային կայքէջում սահմանված** փոխարժեքով։

8.6 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցներին: Շինարարական ծրագրերի գնման դեպքում հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում ՝

ա. ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են այդ մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցներին համակարգի միջոցով՝ ոչ ավտոմատ ծանուցման եղանակով, միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման պայմանների, տևողության, օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից երկրորդ և ոչ ուշ, քան հինգերորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակցի համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գների, որոշվում և հայտարարվում են ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցները: Եթե բանակցությունների արդյունքում մասնակիցների ներկայացրած գները մնում են հավասար, գնման ընթացակարգն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.7 Եթե հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գները գերազանցում են գնման գինը, ապա գնահատող հանձնաժողովը կարող է ցածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին հայտարարել ընտրված մասնակից՝ պայմանով, որ վերջինիս հետ կնքվող պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքներն ու պարտականություններն ուժի մեջ են մտնում գնման գինը գերազանցող չափով լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու դեպքում: Ընդ որում, համաձայնագիրը կնքվում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուն հաջորդող տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ աշխատանքի կատարման ժամկետները երկարաձգելով պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև համաձայնագրի կնքման օրն ընկած ժամանակահատվածով: Սույն կետի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե կնքելուն հաջորդող վաթսուն օրացուցային օրվա ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Սույն կետի պարբերության պահանջները չեն կիրառվում, երբ հայտեր ներկայացրել են մեկից ավել մասնակիցներ և միայն մեկ մասնակցի հայտն է գնահատվել հրավերի պահանջներին բավարար:

Սույն կետի չկիրառման դեպքում ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.8 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտիպատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

8.9 Եթե հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյուն­քում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, ներառյալ այնդեպքը, երբ հայտում ներառված՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակցի կողմից հաստատված փաստաթղթերը կամ դրանց մի մասը հաստատված չեն էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին համակարգի միջոցով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Մասնակցին ուղարկվող ծանուցման մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները:

8.10 Եթե սույն հրավերի 8.9-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է, ներառյալ եթե մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված ժամկետում չի ներկայացնում հայտի ապահովման բնօրինակը, իսկ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը:

8.11 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքումպարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր,տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա սույն ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում սույնընթացակարգից:

8.12 Հայտերը բացվելուց և գնահատվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ընդ որում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտերի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները և դրանցով պայմանավորված հայտերի մերժման հիմքերը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

8.13 Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը և սույն հրավերի 1-ին մասի 3.5 կետում նշված հիմնավորումների քննարկման ամփոփաթերթը, որը պարունակում է տեղեկություններ նաև հիմնավորումները ստանալու ամսաթվի և էլեկտրոնային փոստի հասցեների վերաբերյալ, հրապարակում է տեղեկագրում: Եթե հիմնավորումներ չեն ներկայացվել, ապա հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ դրա մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման և գնահատման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման և գնահատման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը.

8.14 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։ Ընդ որում  սույն կետում նշված որոշումը պատվիրատուի ղեկավարը կայացնում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու կամ կնքված պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին հայտարարությունը (ծանուցումը) հրապարակելու օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Որոշումը կայացվելուն հաջորդող օրը այն գրավոր տրամադրվում է լիազորված մարմնին և մասնակցին: Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, եթե դատական քննության արդյունքով որոշման կատարման հնարավորությունը չի վերացել:

Եթե՝

* սույն կետով նախատեսված՝ լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ մասնակիցը կամ պայմանագիրը կնքած անձը վճարել է հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը, ապա պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացնում լիազորված մարմին.
* մասնակցի կամ պայմանագիրը կնքած անձի կողմից հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարի վճարումն իրականացվել է լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան մասնակցին կամ պայմանագիր կնքած անձին ցուցակում ներառելու վերջնաժամկետը լրանալու օրը, ապա պատվիրատուն դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազորված մարմին, որի հիման վրա մասնակիցը չի ներառվում ցուցակում:

Ընդ որում եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին դիմում-հայտարարությունը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (այդ թվում շտկման ենթակա) կամ ընտրված մասնակիցը չի ներկայացնում որակավորման կամ պայմանագրի ապահովում կամ եթե ընթացակարգը կազմակերպված է ՞Գնումների մասին՞ ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգավորմանը համապատասխան և դրա արդյունքում համաձայնագիր կնքելու նպատակով պայմանագիրը կնքած անձը սահմանված ժամկետում միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի (այսուհետ նաև տուժանք) ձևով ներկայացված պայմանագրի և (կամ) որակավորման ապահովումը չի փոխարինում բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում մասնակցի ստանձնված պարտավորության խախտում:

8.15 Եթե մասնակիցն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

8.16 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.9 կետում նշված փաստաթղթերը մասնակիցը սահմանված ժամկետում հանձնա­ժողովի քարտուղարին ներկայացնում է վերջինիս՝ սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով: Քարտուղարը պարտավոր է փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

8.17 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել հանձնաժողովի նիստերին։ Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

8.18 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են համակարգի միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից` իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված` հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) հաստատում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, որի հավաստագիրըը պետք է զետեղված լինի «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում, կամ տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնա­կիցները հայտում ներառվող` իրենց կողմից հաստատվող փաստա­թղթերը հաստատում են էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, իսկ Հայաստանի Հանրա­պետության ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցները` այդ փաստաթղթերը ներկայացնում են հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Հայտում ներառվող՝ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատվող փաստաթղթերը չեն կնքվում:

8.19 Հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների։

8.20 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13-ից 8.19-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգի կիրառմամբ:

8.21 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապա­տասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.22 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.21 կետի կիրառման նպատակով կարող է հրավիրվել հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

8.23 Ընտրված մասնակցին որոշելու նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը՝

1) Համակարգում նշում է ընթացակարգի բավարար գնահատված մասնակից­նե­րին՝ նրանց դասակարգելով ըստ գնահատման արդյունքների և գնային առաջարկների.

2) Համակարգի միջոցով ընթացակարգի մասնակիցների էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է գնահատման արդյունքների մասին հանձնաժողովի նիստի արձանագրու­թյունը:

8.24 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.25 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում **10** օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի.

- չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել*,* որի հետ կնքվում է պայմանագիր,

- է նաև այն դեպքում, երբ միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, և այն մերժվել է: Սույն կետի կիրառման դեպքում անգործության ժամկետը սահմանվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարությամբ:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու կամ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է։

**9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ**

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

9.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.25 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 8.25 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը:

9.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով: Ընդ որում շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում պայմանագրում ներառվում են ընտրված մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված սարքերը և սարքավորումները:

9.4 Պայմանագիր կնքելու մասին պատվիրատուի ծանուցումն ընտրված մասնակցին ուղարկելու օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ընտրված մասնակցի էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է ծանուցում` պայմանագիր կնքելու առաջարկը տրամադրված լինելու մասին:

9.5 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո` սույն հրավերի 10․1 կետով նախատեսված ժամկետում, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու դեպքում՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու և ընտրված մասնակցի կողմից այդ պայմանն ընդունվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը,ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում: Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:

9.6 Պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ պատվիրատուի առաջարկը ստացած ընտրված մասնակիցը համակարգի միջոցով ընդունում կամ մերժում է իրեն ներկայացված առաջարկը:

9.7 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.5 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, կանխավճարի չափի կամընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9.8 Պայմանագիրը կնքվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ավարտում է ընթացակարգը:

**10. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԸ**

10.1 Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել որակավորման և պայմանագրի ապահովումներ։ Եթե ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով, ապա սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է 10 աշխատանքային օր։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է որակավորման և պայմանագրի ապահովումները։

10.2 Որակավորման ապահովման չափը հավասար է սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գնման գնի 30 տոկոսին: Եթե աշխատանքների գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա որակավորման ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ։ Որակավորման ապահովումը ներկայացվում է կամ կանխիկ փողի կամ բանկերի կողմից տրամադրված երաշխիքների ձևով։ Ընդ որում ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուից կողմից ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ որակավորման ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ որակավորման ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում էներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերության պահանջները: Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված որակավորման ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000698» գանձապետական հաշվին:

Որակավորման ապահովումը այն ներկայացնողին վերադարձվում է պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե պայմանագրի կատարումը փուլային է և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված չէ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ, ապա յուրաքանչյուր փուլի արդյունքը պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է այդ փուլի գումարի նկատմամբ հաշվարկված համամասնությամբ։

Բանկային երաշխիքի ձևով որակավորման ապահովումը ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է հավելված 4-ի համաձայն:

Որակավորման ապահովումը չի վերադարձվում, եթե այն ներկայացրած անձը խախտում է պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցնում է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

10.3. Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է գնման գնի 10 տոկոսը: Եթե պայմանագրի նախագծով նախատեսված աշխատանքների գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա պայմանագրի ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երախիքի (հավելված 5) կամ կանխիկ փողի ձևով:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջները:

Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած անձին վերադարձվում է կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման դեպքում՝ ամբողջական պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին.

10.6 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չափաբաժնի մասով լուծվում է, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները վճարվում են միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

10.7 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի և որակավորման ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ լիազորված մարմնին, ներկայացնում է ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը բանկ ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

**11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ**

11.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում պետության կամ համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ համայնքի ավագանու, այլ պատվիրատուների դեպքում` ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարի, իսկ հիմնադրամների դեպքում հոգաբարձուների խորհրդի որոշման հիման վրա[[1]](#footnote-1):

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

Սույն ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած, եթե սույն ընթացակարգի շրջանակում սահմանված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու պահի դրությամբ էլեկտրոնային գնումների համակարգը խափանված է:

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

**12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ) ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ**

12․1 Յուրաքանչյուր շահագրգիռ անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) սահմանված կարգով:

Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի Օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը բողոքարկելու գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները:

12․2. Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն, և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

12․3. Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով պատճառված վնասները հատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

12․4. Սույն հրավերով սահմանված անգործության ժամկետը պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հայցային վաղեմության ժամկետ է, բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների բողոքարկման և պայմանագիրը միակողմանի լուծելու հետ կապված վեճերի, որոնց դեպքում հայցային վաղեմության ժամկետը երեսուն օրացուցային օր է:

12․5․Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը քննվում և լուծվում են Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հայցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեսուն օրվա ընթացքում: Դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ սույն մասով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ` մինչև տասն օրացուցային օրով:

12.6. Դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հարցը լուծում է այն ներկայացվելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12.7. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ դատարանը կայացնում է որոշում՝ պատասխանողից տվյալ գնման գործընթացի հետ կապված պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող բոլոր ապացույցները պահանջելու մասին:

12.8. Ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշումը կատարվում է պատասխանողի կողմից որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

Սույն կետով նախատեսված ժամկետում պատասխանողի կողմից ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշման պահանջները չկատարվելու դեպքում գործը քննվում է դրանում առկա ապացույցների հիման վրա, իսկ հայցվորի վկայակոչած այն փաստերը, որոնք ենթակա են հաստատման պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող ապացույցներով, համարվում են հաստատված:

12․9. Դատարանը սույն գնման գործընթացին վերաբերող՝ սույն բաժնով նախատեսված վեճերի վերաբերյալ իր վարույթում քննվող գործերը միացնում է մեկ վարույթում:

12․10. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն անհապաղ ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը սույն կետով նախատեսված որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով կասեցման օրը:

12․11․ Հայցադիմումի պատասխանը պատվիրատուն ներկայացնում է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

 12․12 Գործին մասնակցող անձինք և նրանց ներկայացուցիչները դատական նիստի ժամանակի և վայրի, ինչպես նաև Օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում առանձին դատավարական գործողություններ կատարելու մասին ծանուցվում են էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով ծանուցագրերը և այլ փաստաթղթեր Օրենսգրքի 97-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հայցադիմումում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու եղանակով:

12․13․ Դատարանը սույն բաժնով նախատեսված վեճերով գործերը քննում և դրանց վերաբերյալ վճիռները և որոշումները կայացնում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը գործին մասնակցող անձի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ եկել է եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է գործը քննել դատական նիստում:

12․14. Գործը դատական նիստում քննելու վերաբերյալ միջնորդությունը գործին մասնակցող անձը կարող է ներկայացնել մինչև հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի լրանալը:

12․15. Գործը դատական նիստում քննելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12․16. Գործը դատական նիստում քննելու հարցը կարող է լուծվել նաև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշմամբ:

12․17․ Վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների հիմքում ընկած հանգամանքների, ինչպես նաև տվյալ գործողությունների (անգործության) կատարման և որոշման ընդունման օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգը պահպանված լինելու փաստերն ապացուցելու պարտականությունը կրում է պատասխանողը:

12․18․ Պատասխանողը վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների իրավաչափությունը հիմնավորող ապացույցներ կարող է ներկայացնել միայն ապացույցները պահանջելու որոշման կատարման ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիմնավորում է ապացույցի ներկայացման անհնարինությունը իրենից անկախ պատճառներով:

12․19 . Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների (բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների) բողոքարկումն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը` սույն հրավերի 12․10 կետով նախատեսված որոշումը հրապարակվելու օրվանից մինչև վեճի քննության արդյունքներով առաջին ատյանի դատարանի կայացրած եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրը:

12․20․ Այն դեպքերում, երբ, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը, դատարանը Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների ղեկավարների, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր միջնորդության հիման վրա կայացնում է գնման գործընթացի կասեցումը վերացնելու մասին որոշում: Դատարանը սույն կետով նախատեսված որոշումը դրա կայացման օրն անհապաղ ուղարկում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինն այդ որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

 12․21․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

12.22․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտը դրա հրապարակման օրն ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12․23․ Բողոքարկման համար գանձվող պետական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» օրենքով։

**ՄԱՍ II**

**Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ**

**Բ Ա Ց Մ Ր Ց ՈՒ Յ Թ Ի Հ Ա Յ Տ Ը Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ**

**1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։

**2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ**

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները):

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`

**1) «Պիտանելիության չափորոշիչ».**

2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն` համաձայն հավելված N 1-ի.

2.2 ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

2.3 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).[[2]](#footnote-2)

2.4 հայտի ապահովում, որը ներկայացվում է կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված N 3): Ընդ որում հայտով ներկայացվում է կանխիկ փողի վճարումը հավաստող բնօրինակ փաստաթղթից կամ բանկային երաշխիքի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) ընթեռնելի տարբերակը: Եթե հայտի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով, ապա գնման ընթացակարգն էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված լինելու դեպքում ներկայացվում է երաշխիքի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը՝ պայմանով, որ դրա բնօրինակը գնահատող հանձնաժողովին ներկայացնում է մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուն հաջորդող աշխատանքային օրվա Երևանի ժամանակով 17:00-ն՝ ուղեկցող գրությամբ:

**2) «Ֆինանսական չափորոշիչ»**.

2.5 գնային առաջարկ` համաձայն հավելված N 2-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում.

2.6 շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում՝

- իր կողմից հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տաս տոկոսից: Աշխատանքների բաժինները չեն կարող արհեստականորեն միավորվել կամ առանձնացվել.

2.7 Սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

2.8 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

**Հավելված N 1**

**ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1 ծածկագրով**

**բաց մրցույթի հրավերի**

**ԴԻՄՈՒՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

###### բաց մրցույթին մասնակցելու

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել

մասնակցի անվանումը

**Վաղարշապատի համայնքապետարանի** կողմից **ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1** ծածկագրով հայտարարված բաց մրցույթի **1-ին** չափաբաժնին և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի՝

մասնակցի անվանումը

* հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` .

հարկ վճարողի հաշվառման համարը

* էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` .

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

* գործունեության հասցեն է՝ .

գործունեության հասցեն

* հեռախոսահամարն է՝ .

հեռախոսի համարը

Սույնով -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1) -ն և իրեն փոխկապակցված անձինք

մասնակցի անվանում

բավարարում են **ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1** ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և -ն պարտավորվում է ընտրված

մասնակցի անվանում

մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում

2) **ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1** ծածկագրով բաց մրցույթին մասնակցելու շրջանակում`

* թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,
* բացակայում է հրավերով սահմանված` -ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

Ստորև ներկայացնում է -ի իրական շահառուների

մասնակցի անվանումը

վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ --------------------------------------------\*\*

Կից ներկայացվում է հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները:\*\*\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրությունը)

Կ. Տ.

*\*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*\*\*-ՀՀ ռեզիդենտ հանդիասցող մասնակիցը դիմում հայտարարությունը լրացնելիս նշում է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցած՝ իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը,*

*- եթե մասնակիցը չի հանդիսանում ՀՀ ռեզիդենտ, ապա դիմում- հայտարարությունը լրացնելիս << տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ >> բառերը փոխարինում է <<հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1,3-ի>> բառերով,*

*-եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ, ապա իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ներկայացնում:*

*\*\*\* պարբերությունը և հավելված 1.1 հանվում են, եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական աշխատանքներ:*

### **Հավելված 1.3**

**ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1 ծածկագրով**

**բաց մրցույթի հրավերի**

ՁԵՎ

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

1. **Կազմակերպությունը**
   1. *Կազմակերպության տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անվանումը |  |
| * + 1. Անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Պետական գրանցման համարը |  |
| * + 1. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Գրանցման հասցեն |  |
| * + 1. Գրանցման պետությունը |  |
| * + 1. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

* 1. *Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի անունը և ազգանունը |  |
| * + 1. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի պաշտոնը |  |

* 1. *Հայտարարագրի ներկայացումը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Հայտարարագրի էջերի քանակը |  |
| * + 1. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը |  |

1. **Բաժնետոմսերի** **ցուցակման տվյալները**
   1. *Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| * + 1. Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

* 1. *Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անվանումը |  |
| * + 1. Անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Պետական գրանցման համարը |  |
| * + 1. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Գրանցման հասցեն |  |
| * + 1. Գրանցման պետությունը |  |
| * + 1. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

* 1. *Վերահսկողության մակարդակը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | Ուղղակի մասնակցություն  Անուղղակի մասնակցություն |

1. **Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը**
   1. *Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Պետության անվանումը |  |
| * + 1. Համայնքի անվանումը |  |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | Ուղղակի մասնակցություն  Անուղղակի մասնակցություն |

* 1. *Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Միջազգային կազմակերպության անվանումը |  |
| * + 1. Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | Ուղղակի մասնակցություն  Անուղղակի մասնակցություն |

1. **Իրական շահառուի տվյալները**
   1. *Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անունը |  |
| * + 1. Ազգանունը |  |
| * + 1. Անունը (լատինատառ) |  |
| * + 1. Ազգանունը (լատինատառ) |  |
| * + 1. Քաղաքացիությունը |  |
| * + 1. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին |  |

* 1. *Անձը հաստատող փաստաթուղթը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Փաստաթղթի տեսակը |  |
| * + 1. Փաստաթղթի համարը |  |
| * + 1. Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Տրամադրող մարմինը |  |
| * + 1. ՀԾՀ կամ համարժեք համարը |  |

* 1. *Անձի հաշվառման հասցեն*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Պետությունը |  |
| * + 1. Համայնքը |  |
| * + 1. Վարչատարածքային միավորը |  |
| * + 1. Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

* 1. *Անձի բնակության հասցեն*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Պետությունը |  |
| * + 1. Համայնքը |  |
| * + 1. Վարչատարածքային միավորը |  |
| * + 1. Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

* 1. *Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)*

|  |  |
| --- | --- |
| ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում | |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | Ուղղակի մասնակցություն  Անուղղակի մասնակցություն |
| բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով | |
| գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ | |

* 1. *Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)*

|  |  |
| --- | --- |
| ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում | |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | Ուղղակի մասնակցություն  Անուղղակի մասնակցություն |
| բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը | |
| գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ | |
| դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով | |
| ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ | |

* 1. *Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը | Առանձին  Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ |
| * + 1. Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ | Այո  Ոչ |

* 1. *Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Էլ․ փոստի հասցեն |  |
| * + 1. Հեռախոսահամարը |  |

1. **Միջանկյալ իրավաբանական անձինք**
   1. *Կազմակերպության տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անվանումը |  |
| * + 1. Անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Պետական գրանցման համարը |  |
| * + 1. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Գրանցման հասցեն |  |
| * + 1. Գրանցման պետությունը |  |
| * + 1. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

* 1. *Իրական շահառուի տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

* 1. *Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| * + 1. Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

1. **Լրացուցիչ նշումներ**

|  |
| --- |
| *Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին* |
|  |

**I. Հայտարարագրի լրացման կարգը**

1. Հայտարարագրի 1-ին բաժնում (Կազմակերպությունը) լրացվում են հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) տվյալները։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և պետական գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.
   2. «Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը» ենթաբաժնում լրացվում է այն ֆիզիկական անձի տվյալները ով ստորագրում է սույն ընթացակարգի հայտում ներառվող փաստաթղթերը.
   3. «Հայտարարագրի ներկայացումը» ենթաբաժնում լրացվում են հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին, հայտարարագրի էջերի քանակը, ինչպես նաև դրվում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը:
2. Հայտարարագրի 2-րդ բաժինը (Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները)լրացվում է, եթե Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված՝ իրական շահառուների համարժեք բացահայտման չափանիշներով կարգավորվող շուկաների ցանկում ներառված շուկայում։ Նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում այս բաժինը լրացվում է Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի համար։ Այս բաժինը լրացնելու դեպքում հայտարարագրի հաջորդ բաժինները ենթակա չեն լրացման, բացառությամբ 5-րդ բաժնի, որը լրացվում է, եթե Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի անուղղակի մասնակցություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին` առկայության դեպքում այն փաստաթղթերին, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի սեփականատերերի վերաբերյալ.
   2. «Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացված տվյալները վերաբերում են ոչ թե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձին, այլ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի: Այս ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը.
   3. «Վերահսկողության մակարդակը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2․1-ին ենթաբաժնում լրացվել են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձին վերաբերող տվյալները։ Այս ենթաբաժնում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։
3. Հայտարարագրի 3-րդ բաժինը (Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը)լրացվում է, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի որևէ պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Բաժինը կարող է լրացվել մի քանի անգամ, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեն մի քանի պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Պետության մասնակցության դեպքում այս ենթաբաժնում լրացվում է պետության, իսկ համայնքի մասնակցության դեպքում՝ նաև համայնքի անվանումը։ Այս ենթաբաժնում լրացվում են նաև իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում պետության կամ համայնքի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.
   2. «Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է միջազգային կազմակերպության ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Այս ենթաբաժնում լրացվում են միջազգային կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ), իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում միջազգային կազմակերպության մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։
4. Հայտարարագրի 4-րդ բաժինը (Իրական շահառուի տվյալները) լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին՝ Կազմակերպության իրական շահառուների քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի անձնական տվյալները։ Տվյալները լրացվում են այնպես, ինչպես դրանք լրացված են իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթում։ Եթե անձի անունը և ազգանունը հայերեն կամ լատինատառ առկա չեն վերջինիս անձը հաստատող փաստաթղթում, ապա հայտարարագրում լրացվում է դրանց տառադարձությունը.
   2. «Անձը հաստատող փաստաթուղթը» ենթաբաժնում լրացվում են տեղեկությունների իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ.
   3. «Անձի հաշվառման հասցեն» ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի հաշվառման վայրի հասցեն.
   4. «Անձի բնակության հասցեն» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե իրական շահառուի հաշվառման հասցեն տարբերվում է վերջինիս բնակության հասցեից։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի բնակության վայրի հասցեն.
   5. «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը չի հանդիսանում ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Այս ենթաբաժնում նշվում է, թե «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին օրենքով նախատեսված որ հիմք(եր)ով է անձը հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, և ներառվում են այդ հիմքերի առնչությամբ պահանջվող տեղեկությունները։ Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «**ա**» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է Կազմակերպության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Մասնակցությունը կարող է լինել Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (ուղղակի մասնակցություն) կամ Կազմակերպության բաժնեմասին (բաժնետոմսին, փային) տիրապետող այլ իրավաբանական անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (անուղղակի մասնակցություն)։ Անուղղակի մասնակցությունը կարող է իրականացվել անկախ ֆիզիկական անձի և Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) տիրապետող իրավաբանական անձի շղթայում առկա միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակից։ «Մասնակցության չափը» դաշտում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ։ Մասնակցության չափը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով իրական շահառուի ուղղակի և անուղղակի մասնակցության արդյունքում Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բոլոր տոկոսների հանրագումարը։ Անուղղակի մասնակցության դեպքում, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրական շահառուի մասնակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր նախորդ միջանկյալ կազմակերպության մասնակցության չափը, այն է՝ Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափը բազմապատկելով Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում համապատասխան մասնակցի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափով, և այդպես շարունակ մինչև իրական շահառուին հասնելը։ «Մասնակցության տեսակը» դաշտում կատարվում է նշում կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին։ Կանոնադրական կապիտալում և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության դեպքում նշում է կատարվում միաժամանակ և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության վերաբերյալ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «**բ**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա» կետի իմաստով չի հանդիսանում կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է Կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

գ․ Այս ենթաբաժնի «**գ**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

* 1. «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն։ Իրական շահառուների բացահայտումն իրականացվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված չափանիշներով: Այս ենթաբաժնում նշումները կատարվում են սույն կարգի 4․5-րդ կետում սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «**ա**» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում։ Այս ենթաբաժինը լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «**բ**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը.

գ․ Այս ենթաբաժնի «**գ**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը Կազմակերպությունից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ.

դ․ Այս ենթաբաժնի «**դ**»կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա»-«գ» կետերի իմաստով չի հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

ե․ Այս ենթաբաժնի «**ե**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

* 1. «Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները» ենթաբաժնում լրացվում են անձի՝ Կազմակերպության իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին։ Այս ենթաբաժնում կատարվում է նշում իրական շահառուի կողմից Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ձևի վերաբերյալ։ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ կատարվում է նշում, եթե իրական շահառուն Կազմակերպությունը վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու ուժով կամ կարող է այն վերահսկել իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու դեպքում։ Եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն, այս ենթաբաժնում նաև կատարվում է նշում իրական շահառուի՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 53-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ.
  2. «Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

1. Հայտարարագրի 5-րդ բաժինը (Միջանկյալ իրավաբանական անձինք) լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձն ունի անուղղակի մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Այս բաժինը ենթակա է լրացման յուրաքանչյուր միջանկյալ իրավաբանական անձի համար առանձին՝ բոլոր միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են միջանկյալ իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.
   2. «Իրական շահառուի տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են այն իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար այս ենթաբաժնում լրացված կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ: Եթե միջանկյալ իրավաբանական անձանց տվյալները լրացվում են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի համար, այս ենթաբաժինը ենթակա չէ լրացման։
   3. «Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժինը ենթակա չէ պարտադիր լրացման։ Այս ենթաբաժինը կարող է լրացվել, եթե միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են կարգավորվող շուկայում։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին։
2. Հայտարարագրի 6-րդ բաժինը (Լրացուցիչ նշումներ) լրացվում է, եթե առկա են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին։ Այս ենթաբաժնում կարող են լրացվել հավելյալ պարզաբանումներ իրական շահառուի կողմից Կազմակերպությունը վերահսկելու հիմքերի վերաբերյալ, պետության (համայնքի) այն մարմինների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են Կազմակերպության վերահսկողությունն այն դեպքում, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն, և այլ պարազաբանումներ հայտարարագրի առնչությամբ։
3. Հայտարարագիրը լրացնում և ստորագրում է հայտը ներկայացնող անձը։ Հայտարարագրի էջերի համարակալումը և հայտարարագրում էջերի քանակի մասին նշում կատարելը պարտադիր չէ։

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*\*\* 1.3 հավելվածը չի ներկայացվում մասնակցի կողմից եթե վերջինս հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ, ինչպես նաև եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ։*

**Հավելված 2**

**ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1 ծածկագրով**

**բաց մրցույթի հրավերի**

**Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ**

Ուսումնասիրելով **ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1** ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, -ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Չափա-**  **բաժինների համարները** | **Աշխատանքի անվանումը** | **Արժեք**  **(**ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը**) /տառերով և թվերով/** | **ԱԱՀ\*\***  **/տառերով և թվերով/** | **Ընդհանուր գինը**  **/տառերով և թվերով/** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5=3+4*** |
| **1** | Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի թիվ 6 «Արևիկ» մանկապարտեզի հիմնանորոգման և նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքներ |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրությունը

Կ. Տ.

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*\*\*եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։*

**Հավելված 3**

**ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1 ծածկագրով**

**բաց մրցույթի հրավերի**

**ԵՐԱՇԽԻՔ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Վաղարշապատի համայնքապետարանի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգին**

**(այսուհետ՝ պրինցիպալ) մասնակցելուց**

մասնակցի անվանումը

**բխող՝ նույն ծածկագրով հրավերով սահմանված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:**

**2. Երաշխիքով (այսուհետ՝ երաշխիք տվող**

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

**անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել**

գումարը թվերով և տառերով

**(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900325151109 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:**

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի կողմից **ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1** ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակագին մասնակցելու նպատակով պրինցիպալի կողմից հայտը ներկայացնելու օրվանից հաշված մեկ հարյուր քսան աշխատանքային օր: Սույն երաշխիքի տրամադրման փաստի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ երաշխիքի համարը, տրամադրող բանկի անվանումը և սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագիրը՝ առանց գումարի չափի մասին նշման, երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է սույն կետում նշված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում է հայտը մերժելու մասին գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուցհետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*\*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

\*\* *Եթե ընթացակարգը կազմակերպվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա և գնման հայտով տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների պլանավորված (կանխատեսվող) գնման ընդհանուր գինը գերազանցում է 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա « իննսուն աշխատանքային օր» բառերը փոխարինվում են «մեկ հարյուր քսան աշխատանքային օր» բառերով:*

**Հավելված 4**

**ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1 ծածկագրով**

**բաց մրցույթի հրավերի**

**ԵՐԱՇԽԻՔ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(որակավորման ապահովում)**

**1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Վաղարշապատի համայնքապետարանի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում**

ընտրված մասնակցի անվանումը

**(այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1 պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):**

**2. Երաշխիքով (այսուհետ՝ երաշխիք տվող**

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

**անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել**

գումարը թվերով և տառերով

**(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900325151109 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:**

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N **ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1** ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև

կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված

աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N **ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1** ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

**Հավելված 5**

**ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1 ծածկագրով**

**բաց մրցույթի հրավերի**

**ԵՐԱՇԽԻՔ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(պայմանագրի ապահովում)**

**1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Վաղարշապատի համայնքապետարանի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև**  ընտրված մասնակցի անվանումը

**կնքվելիք N ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1 պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:**

**2. Երաշխիքով (այսուհետ՝ երաշխիք տվող**

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

**անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել**

գումարը թվերով և տառերով

**(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900325151109 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:**

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև կնքվելիք N **ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1** պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետը

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N **ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1** պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

**Հավելված 7**

**ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1 ծածկագրով**

**բաց մրցույթի հրավերի**

**ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 6 «ԱՐԵՎԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

**N ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ 23/1**

ք. Էջմիածին « » 2023 թ.

Վաղարշապատի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ․ Գասպարյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն -ի, որը գործում է - կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. **ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի թիվ 6 «Արևիկ» մանկապարտեզի հիմնանորոգման և նոր մասնաշենքի կառուցման** աշխատանքները (այսուհետ` աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար։

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան։

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով։

1. **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով։

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար։

1. **ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի`**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում։

3.1.6 Լիազորել այլ անձի` աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը` պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում։

**3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է`**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս` աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները։

**3.3. Կապալառուն իրավունք ունի`**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված` վճարման ենթակա գումարը։

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։

**3.4. Կապալառուն պարտավոր է`**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն ----- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով` նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան։

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին։

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի ( էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, oդափոխությանև այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը։

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին։

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում` իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը։

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **1095 /մեկ հազար իննսունհինգ/** օր։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։

1. **ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)` նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ` լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահման­ված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանա­գրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները`

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը`

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

1. **ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**
   1. Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է - ՀՀ դրամ, որից - ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։ Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը։

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների` պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 28-ը։

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

1. **ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Խախտումը | Պատասխանատվությունը |
|  | Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
|  | Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
|  | Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
|  | Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
|  | Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախազգուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
|  | Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
|  | Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
|  | Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
|  | Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
|  | Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |

6.6 Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։

1. **ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

1. **ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտա­վորու­թյունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատա­րելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_ էջից, կնքվում է երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, Պատվիրատուին տրվում է պայմանագրի երկու օրինակ, Կապալառուին՝ մեկ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

1. **ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  Վաղարշապատի համայնքապետարան  Արմավիր, ք. Էջմիածին, Սբ․ Մ. Մաշտոց 0  ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչ-ն  Հ/Հ՝ 900322201030  ՀՎՀՀ՝ 04440307  Համայնքի ղեկավար՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Դ․ Գասպարյան  /ստորագրություն/  Կ.Տ․ | **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  Տնօրեն՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /ստորագրություն/  Կ.Տ․ |

*Հավելված թիվ 1*

*« » 2023 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 6 «ԱՐԵՎԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Աշխատանքի անվանումը | Չափի միավոր | Քանակը | Միավորի արժեքը /հազ. դր./ | Ընդամենը /հազ. դր․/ | Տեսակարար կշիռը /%/ |
| 1 | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|  | **1. Քանդման աշխատանքներ /Մասնաշենք 1/** |  |  |  |  |  |
| 1 | Փայտյա դռների քանդում | քմ | 17,88 |  |  |  |
| 2 | Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանագոգերով /հանձնում պատվիրատուին/ | քմ | 1.95 |  |  |  |
| 3 | Մետաղապլաստե պատուհանների և դռների ապամոնտաժում | քմ | 79.85 |  |  |  |
| 4 | 100 մմ և 150 մմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում | քմ | 79.78 |  |  |  |
| 5 | Բետոնե սալիկներից հատակների քանդում | քմ | 53.2 |  |  |  |
| 6 | Պատերից ց/ավազի շերտի քանդում | քմ | 222 |  |  |  |
| 7 | Պատերից գաջի սվաղի քանդում | քմ | 421.3 |  |  |  |
| 8 | Շեպերից գաջի սվաղի քանդում | քմ | 29.7 |  |  |  |
| 9 | Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում | գծմ | 8 |  |  |  |
| 10 | Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում | քմ | 222 |  |  |  |
| 11 | Մանրատախտակից հատակների քանդում | քմ | 244.5 |  |  |  |
| 12 | Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում | քմ | 30.4 |  |  |  |
| 13 | Ե/բ աստիճանների և բազրիքների քանդում | խմ | 5.343 |  |  |  |
| 14 | Ցեմ/ավազի հարթեցնող շերտի քանդում | քմ | 328.1 |  |  |  |
| 15 | Բետոնից հատակների քանդում 100 մմ շենքի ներսում /457 քմ/ խճե նախաշերտով | խմ | 16.35 |  |  |  |
| 16 | Հին տանիքածածկի ապամոնտաժում | քմ | 260.5 |  |  |  |
| 17 | Ջրհորդանների քանդում | քմ | 42.77 |  |  |  |
| 18 | Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում, այդ թվում կավարամած, hոծ տախտակամած | խմ | 8.6 |  |  |  |
| 19 | Տանիքի ջրատար խողովակների ապամոնտաժում, այդ թվում ջրհորդաններ | գծմ | 24 |  |  |  |
| 20 | Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5 կմ | տն | 251.8 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը 1** |  |  |  |  | **0.639** |
|  | **2. Քանդման աշխատանքներ /Մասնաշենք 2/** |  |  |  |  |  |
| 1 | Փայտյա դռների քանդում | քմ | 48.33 |  |  |  |
| 2 | Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանագոգերով /հանձնում պատվիրատուին/ | քմ | 5.2 |  |  |  |
| 3 | Մետաղապլաստե պատուհանների և դռների ապամոնտաժում | քմ | 124.99 |  |  |  |
| 4 | 100 մմ և 150 մմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում | քմ | 231 |  |  |  |
| 5 | Բետոնե սալիկներից հատակների քանդում | քմ | 51.6 |  |  |  |
| 6 | Պատերից ց/ավազի շերտի քանդում | քմ | 144.6 |  |  |  |
| 7 | Պատերից գաջի սվաղի քանդում | քմ | 703.1 |  |  |  |
| 8 | Շեպերից գաջի սվաղի քանդում | քմ | 52.1 |  |  |  |
| 9 | Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում | գծմ | 8 |  |  |  |
| 10 | Պատերից կերամիկական սալիքների քանդում | քմ | 144.6 |  |  |  |
| 11 | Մանրատախտակից հատակների քանդում | քմ | 487.4 |  |  |  |
| 12 | Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում | քմ | 115.05 |  |  |  |
| 13 | Ե/բ աստիճանների և բազրիքների քանդում | խմ | 4.795 |  |  |  |
| 14 | Ցեմ/ավազի հարթեցնող շերտի քանդում | քմ | 731.05 |  |  |  |
| 15 | Բետոնից հատակների քանդում 100 մմ շենքի ներսում /457 քմ/ խճե նախաշերտով | խմ | 37.195 |  |  |  |
| 16 | Հին տանիքածածկի ապամոնտաժում | քմ | 532 |  |  |  |
| 17 | Ջրհորդանների քանդում | քմ | 71.89 |  |  |  |
| 18 | Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում,այդ թվում կավարամած, hոծ տախտակամած | խմ | 17.4 |  |  |  |
| 19 | Տանիքի ջրատար խողովակների ապամոնտաժում, այդ թվում ջրհորդաններ | գծմ | 36 |  |  |  |
| 20 | Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5 կմ | տն | 432.16 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը 2** |  |  |  |  | **1.127** |
|  | **3. Քանդման աշխատանքներ /Մասնաշենք 3/** |  |  |  |  |  |
| 1 | Փայտյա դռների քանդում | քմ | 13.23 |  |  |  |
| 2 | Մետաղական դռների ապամոնտաժում | քմ | 1.89 |  |  |  |
| 3 | Մետաղապլաստե պատուհանների և դռների ապամոնտաժում | քմ | 14.6 |  |  |  |
| 4 | 100 մմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում | քմ | 102 |  |  |  |
| 5 | Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում | քմ | 113.1 |  |  |  |
| 6 | Ցեմ/ավազի հարթեցնող շերտի քանդում | քմ | 113.1 |  |  |  |
| 7 | Բետոնից հատակների քանդում 100 մմ շենքի ներսում /457 քմ/ խճե նախաշերտով | խմ | 11.31 |  |  |  |
| 8 | Քարե կրող պատերի քանդում | խմ | 67 |  |  |  |
| 9 | Խամքարե հիմքերի քանդում | խմ | 51.5 |  |  |  |
| 10 | Ե/բ ծածկի սալերի ապամոնտաժում | հատ | 13 |  |  |  |
| 11 | Հին տանիքածածկի ապամոնտաժում | քմ | 151.7 |  |  |  |
| 12 | Ջրհորդանների քանդում | քմ | 29.96 |  |  |  |
| 13 | Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում,այդ թվում կավարամած, hոծ տախտակամած | խմ | 5.8 |  |  |  |
| 14 | Տանիքի ջրատար խողովակների ապամոնտաժում, այդ թվում ջրհորդաններ | գծմ | 12 |  |  |  |
| 15 | Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5 կմ | տն | 291.95 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը 3** |  |  |  |  | **0.856** |
|  | **4. Կոնստրուկտիվ մաս** |  |  |  |  |  |
|  | **Հողային և քանդման աշխատանքներ** |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք | խմ | 1400 |  |  |  |
| 2 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք | խմ | 100 |  |  |  |
| 3 | Հետլիցք տեղի բնահողով մեխանիզմով | խմ | 1200 |  |  |  |
| 4 | Գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա | խմ | 300 |  |  |  |
| 5 | Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5 կմ | տն | 510 |  |  |  |
|  | **Ե/բետոնե միաձույլ հիմնային հեծան** |  |  |  |  |  |
| 1 | Խճի շերտի պատրաստում | խմ | 19.8 |  |  |  |
| 2 | Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B 7,5 դասի բետոնից | խմ | 19.8 |  |  |  |
| 3 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | խմ | 48.6 |  |  |  |
| 4 | Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից | խմ | 63.3 |  |  |  |
| 5 | Ամրան Փ18 A500C | տն | 7.5719 |  |  |  |
| 6 | Ամրան Փ8 A240 | տն | 4.8988 |  |  |  |
| 7 | Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով | քմ | 122 |  |  |  |
|  | **Ե/բետոնե հատակի սալ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Խճի շերտ տոփանումով | խմ | 66.6 |  |  |  |
| 2 | Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | խմ | 66.6 |  |  |  |
| 3 | Ամրան Փ8 A240 | տն | 1.4453 |  |  |  |
|  | **Բացվածքների բացում և փակում** |  |  |  |  |  |
| 1 | Պատերի քանդում 500 մմ հաստության | խմ | 34.3 |  |  |  |
| 2 | Շին աղբի բարձում ձեռքի սալյակի վրա տեղափոխում մինչև 20 մ, դուրս բերում | տն | 61.74 |  |  |  |
| 3 | Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5 կմ | տն | 61.74 |  |  |  |
| 4 | Պատի շարվածք կ/ձևի տուֆ քարից 500 մմ հաստությամբ | խմ | 39.8 |  |  |  |
| 5 | Կրող պատերում անցքերի բացում Փ400 մմ, Փ14 մմ | հատ | 180 |  |  |  |
| 6 | Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ | խմ | 0.1 |  |  |  |
| 7 | Շարվածքի ամրանավորում | տն | 0.4477 |  |  |  |
| 8 | 70x70x6 անկյունակի արժեքը | գծմ | 2070.4 |  |  |  |
| 9 | N16У տաշտաձև հեծանի արժեքը | գծմ | 91.3 |  |  |  |
| 10 | 60x6 պողպատե թիթեղի արժեքը | տն | 0.9158 |  |  |  |
| 11 | Ամրան A500C արժեքը | տն | 0.6214 |  |  |  |
| 12 | Ամրան A240 արժեքը | տն | 0.0197 |  |  |  |
| 13 | Փ5Br1-150x150 ցանցի տեղադրում | տն | 0.4774 |  |  |  |
| 14 | Փ5Br1-150x150 ցանցի արժեքը | քմ | 220 |  |  |  |
|  | **Պատերի ուժեղացում** |  |  |  |  |  |
|  | **Ե/բետոնե շապիկ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Անցքերի շաղափում Փ14 մմ L=300 մմ | հատ | 2850 |  |  |  |
| 2 | Անցքերի շաղափում Փ14 մմ L=600 մմ | հատ | 1640 |  |  |  |
| 3 | Ամրանների տեղադրում անցքերում | տն | 2.0319 |  |  |  |
| 4 | Փ5Br1-150x150 ցանցի տեղադրում | տն | 0.7595 |  |  |  |
| 5 | Փ5Br1-150x150 ցանցի արժեքը | քմ | 350 |  |  |  |
| 6 | 50 մմ հաստ.պատերի տորկրետ սվաղ. B20 դասի բետոնից /126.1 խմ/ | քմ | 308 |  |  |  |
| 7 | Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ | խմ | 0.35 |  |  |  |
|  | **Ներքին աստիճանավանդակի վերականգնում** |  |  |  |  |  |
| 1 | Անցքերի շաղափում Փ20 մմ, L=200 մմ | հատ | 80 |  |  |  |
| 2 | Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ | խմ | 0.01 |  |  |  |
| 3 | Ցեմենտավազե սվաղ ցանցով | քմ | 45 |  |  |  |
| 4 | Փ5Br-1 ցանցի արժեքը | քմ | 45 |  |  |  |
| 5 | Ներդիր էլեմենտների տեղադրում | տն | 0.22576 |  |  |  |
| 6 | 50x50x5մմ անկյունակի արժեքը | գծմ | 56 |  |  |  |
| 7 | Ամրան Փ12 A500C արժեքը | տն | 0.018 |  |  |  |
|  | **Ծածկի սալի ուժեղացում նիշ +3,300, +6,600** |  |  |  |  |  |
| 1 | Կողավոր պանելի քանդում | խմ | 13.5 |  |  |  |
| 2 | Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5 կմ | տն | 23.625 |  |  |  |
| 3 | Անցքերի բացում 60x120 մմ չափերի, 1100 հատ | քմ | 21.312 |  |  |  |
| 4 | Ծածկի սալի ուժեղացում B20 դասի թեթև բետոնից | խմ | 53.1 |  |  |  |
| 5 | Ամրան A240 արժեքը | տն | 1.406 |  |  |  |
| 6 | Ամրան A500C արժեքը | տն | 3.4554 |  |  |  |
| 7 | Փ5Br1-150x150 ցանցի տեղադրում | տն | 2.6822 |  |  |  |
| 8 | Փ5Br1-150x150 ցանցի արժեքը | քմ | 1236 |  |  |  |
| 9 | Ծածկի սալի իրականացում B25 դասի ծանր բետոնից | խմ | 20.5 |  |  |  |
|  | **Ե/բետոնե սյուներ և հեծաններ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից | խմ | 14.1 |  |  |  |
| 2 | Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից | խմ | 9.9 |  |  |  |
| 3 | Ամրան A500C արժեքը | տն | 5.507 |  |  |  |
| 4 | Ամրան Փ8A240 արժեքը | տն | 1.493 |  |  |  |
| 5 | С235 մակնիշի պողպատից տափօղակ 100x100x20 մմ | հատ | 148 |  |  |  |
|  | **Նոր իրականացվող մասնաշենք** |  |  |  |  |  |
|  | **Հիմքեր** |  |  |  |  |  |
| 1 | Խճի շերտի պատրաստում | խմ | 21.2 |  |  |  |
| 2 | Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից | խմ | 21.2 |  |  |  |
| 3 | Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից | խմ | 11 |  |  |  |
| 4 | Ամրան A500C արժեքը | տն | 8.8994 |  |  |  |
| 5 | Ամրան A240 արժեքը | տն | 2.7969 |  |  |  |
| 6 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | խմ | 6.7 |  |  |  |
| 7 | Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով | քմ | 288 |  |  |  |
| 8 | Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից | խմ | 99.7 |  |  |  |
|  | **Ե/բետոնե հատակի սալ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով | խմ | 52.4 |  |  |  |
| 2 | Միաձույլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | խմ | 52.4 |  |  |  |
| 3 | Ամրան Փ8A500C | տն | 1.1371 |  |  |  |
|  | **Ե/բետոնե շրջանակների իրականացում** |  |  |  |  |  |
| 1 | Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից | խմ | 58 |  |  |  |
| 2 | Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից | խմ | 158 |  |  |  |
| 3 | Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից | խմ | 14.5 |  |  |  |
| 4 | Ամրան A500C արժեքը | տն | 38.091 |  |  |  |
| 5 | Ամրան A240 արժեքը | տն | 4.935 |  |  |  |
| 6 | Խարսխային տափօղակ | կգ | 766.8 |  |  |  |
|  | **Ծածկի սալեր** |  |  |  |  |  |
| 1 | Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից | խմ | 208.7 |  |  |  |
| 2 | Միաձույլ ե/բ ծածկի հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից | խմ | 8.3 |  |  |  |
| 3 | Ամրան A500C արժեքը | տն | 24.7457 |  |  |  |
| 4 | Ամրան A240 արժեքը | տն | 0.3958 |  |  |  |
|  | **Օդափոխության բլոկի թասակներ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Օդափոխության հորանների իրականացում խարամաբետոնից | խմ | 10.5 |  |  |  |
| 2 | Պատի շարվածքի ամրանավորում | տն | 0.475 |  |  |  |
| 3 | թեթև բետոն B-7.5 | խմ | 5.25 |  |  |  |
| 4 | Ջերմամեկուսիչ շերտ 100 մմ հաստության հանքային բամբակից | խմ | 10.05 |  |  |  |
| 5 | Անկյունակներից կարկասի պատրաստում | տն | 0.14 |  |  |  |
| 6 | 40x40x3 մմ մետաղական խողովակի արժեքը | գծմ | 40 |  |  |  |
| 7 | Մետաղական մասերի 2 շերտ ներկում | քմ | 6.4 |  |  |  |
| 8 | Թասակների պատրաստում 0,5 մմ հարթ ցինկապատ թիթեղից | քմ | 10.75 |  |  |  |
| 9 | Գոգնոցների պատրաստում 0,5 մմ հարթ ցինկապատ թիթեղից | քմ | 100.5 |  |  |  |
|  | **Խարամաբետոնե բլոկներից արտաքին պատեր** |  |  |  |  |  |
| 1 | Արտաքին պատերի շար ցեմենտավազե բլոկներով 200\*200\*400 անցքերի լցոնումով 2 տակ | խմ | 212 |  |  |  |
| 2 | Պատի շարվածքի ամրանավորում | տն | 3.52 |  |  |  |
| 3 | Ե/բ բարավորների իրականացում B-15 դասի | խմ | 11.5 |  |  |  |
| 4 | Թեթև բետոն B-7.5 | խմ | 53 |  |  |  |
| 5 | Ամրան Փ8A500C | տն | 3.348 |  |  |  |
| 6 | Ամրան Փ6A240 | տն | 0.1725 |  |  |  |
|  | **Ներքին աստիճանավանդակ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից | խմ | 0.2 |  |  |  |
| 2 | Միաձույլ ե/բ հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից | խմ | 0.2 |  |  |  |
| 3 | Աստիճանների խամքարաբետոնից հիմքերի B15 դասի բետոնով | խմ | 1 |  |  |  |
| 4 | Միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից | խմ | 6.4 |  |  |  |
| 5 | Ամրան Փ18A500C | տն | 0.4808 |  |  |  |
| 6 | Ամրան Փ8A240 | տն | 0.0498 |  |  |  |
|  | **Մետաղական աստիճաններ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Մետաղական աստիճանի տեղադրում ներառյալ նյութը | տն | 3.01486 |  |  |  |
| 2 | Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով | տն | 3.01486 |  |  |  |
| 3 | Խճի շերտի պատրաստում | խմ | 0.3 |  |  |  |
| 4 | Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից | խմ | 0.3 |  |  |  |
| 5 | Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | խմ | 1 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը 4** |  |  |  |  | **32.900** |
|  | **5․ Ճարտ. շին. մաս** |  |  |  |  |  |
|  | **Հատակներ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Պրեսգրանիտե հատակների իրականացում 500x500 մմ սալիկներով | քմ | 684 |  |  |  |
| 2 | Կերամիկական հատակների իրականացում 300x300 մմ սալիկներով /մետլախ/ | քմ | 403.4 |  |  |  |
| 3 | Բազալտե շրիշակների իրականացում 100 մմ բարձր 20 մմ հաստ | քմ | 10.2 |  |  |  |
| 4 | Փայտե բեմի պատրաստում | խմ | 3.439 |  |  |  |
| 5 | Լամինացված նրբատախտակ 10 մմ | քմ | 19.3 |  |  |  |
| 6 | Ալյումինե անկյունակ 40x40 | գծմ | 7.6 |  |  |  |
| 7 | Մամլոգրանիտե սալիկներով H= 100 մմ շրիշակների իրականացում | գծմ | 583 |  |  |  |
| 8 | Վինիլային հատակի պատրաստում 3 մմ հաստ. նախաշերտերով, շրիշակով | քմ | 1396.3 |  |  |  |
| 9 | Հատակների իրականացում բազալտե սալերից 30 մմ հաստ | քմ | 298.7 |  |  |  |
| 10 | Ջրամեկուսացում 2 շերտ ռուբերոիդով | քմ | 702.1 |  |  |  |
| 11 | Ցեմենտ ավազե hարթեցնող շերտ 30 մմ հաստ. | քմ | 2763.1 |  |  |  |
| 12 | Ինքնահարթեցվող շերտ | քմ | 1377 |  |  |  |
|  | **Միջնորմների գիպսոստվարաթղթից և խարամաբետոնե բլոկնբերից** |  |  |  |  |  |
| 1 | Միջնորմների կառուցում 12 մմ հրակայուն գիպսոստվարաթղթե սալերով ձայնամեկուսիչ շերտով «երկկողմանի» պրոֆիլների հետ միասին | քմ | 559.2 |  |  |  |
| 2 | Ձայնամեկուսիչ հանքային բամբակի 50 մմ հաստությամբ 20-25 կգ/խմ խտությամբ արժեքը /տեղադրման աշխատանքը մտած է միջնորմների կառուցման մեջ/ | խմ | 27.96 |  |  |  |
| 3 | Ներքին դռների շրջանակում մետաղական ուղղանկյուն խողովակներով 80x40x3 մմ, 90 գմ, 1 գմ - 5,19 կգ | տն | 0.50868 |  |  |  |
| 4 | Խողովակ 80x40x3 մմ արժեքը | գծմ | 90 |  |  |  |
| 5 | Մետաղական թիթեղ 150x150x5 մմ, 184 հատ | կգ | 52.9875 |  |  |  |
| 6 | Դյուբել M10 L = 110 մմ | հատ | 240 |  |  |  |
| 7 | Միջնորմների շար ցեմենտավազե.բլոկներով 100\*200\*400 անցքերի լցոնումով | խմ | 70 |  |  |  |
| 8 | Միջնորմների շար ցեմենտավազե.բլոկներով 200\*200\*400 անցքերի լցոնումով | խմ | 7.5 |  |  |  |
| 9 | Պատի շարվածքի ամրանավորում | տն | 1.5543 |  |  |  |
| 10 | Ե/բ բարավորների իրականացում B-15 դասի | խմ | 0.76 |  |  |  |
| 11 | Թեթև բետոն B-7.5 | խմ | 19.37 |  |  |  |
| 12 | Ամրան Փ8 A500C | տն | 0.06833 |  |  |  |
| 13 | Ամրան Փ6 A240 | տն | 0.01846 |  |  |  |
|  | **Բացվածքներ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Մետաղապլաստե գունավոր 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4 մմ պատուհանների տեղադրում բացվող պատուհան | քմ | 157.61 |  |  |  |
| 2 | Մետաղապլաստե, բլոկով, կաղնեգույն, 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4 մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող պատուհան | քմ | 84.17 |  |  |  |
| 3 | Ալյումինե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4 մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), բացվող | քմ | 48.3 |  |  |  |
| 4 | Ալյումինե ճակատային վիտրաժների իրականացում բացվող | քմ | 4.62 |  |  |  |
| 5 | Ալյումինե ճակատային վիտրաժների իրականացում չբացվող | քմ | 123.5 |  |  |  |
| 6 | Բարդ փական | հատ | 83 |  |  |  |
| 7 | Մետաղական դռների տեղադրում ներառյալ ներկումը բռնակները փականը և ծխնիները | տն | 0.15 |  |  |  |
| 8 | Ալյումինե, բլոկով, ներկված, 46 մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4 մմ, պրոֆիլ (արտերկիր) | քմ | 12.42 |  |  |  |
| 9 | Ալյումինե բլոկով, ներկված 60մմ հաստ.հակահրդեհային ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում | քմ | 51.3 |  |  |  |
| 10 | Պատուհանագոգերի տակ ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30 մմ հաստությամբ | քմ | 39.06 |  |  |  |
| 11 | Դուռ Մետաղապլաստե, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4 մմ, հայկական պրոֆիլ | քմ | 143.22 |  |  |  |
| 12 | Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 300 մմ լայնությամբ | քմ | 40.14 |  |  |  |
| 13 | Պատուհանագոգ լայնությունը 300 մմ արժեքը | գծմ | 133.8 |  |  |  |
|  | **Ներքին հարդարման աշխատանքներ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Պատերի լավորակ գաջե սվաղ | քմ | 4046.13 |  |  |  |
| 2 | Պատերի և շեպերի ցեմենտ ավազե սվաղ | քմ | 884.68 |  |  |  |
| 3 | Պատերի և շեպերի երեսպատում հաղճասալով | քմ | 747.58 |  |  |  |
| 4 | «Ամստրոնգ» տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով | քմ | 283.07 |  |  |  |
| 5 | Շեպերի լավորակ գաջի սվաղում | քմ | 245.88 |  |  |  |
| 6 | Ներկարարական անկյունակների տեղադրում | գծմ | 1700.6 |  |  |  |
| 7 | Պատերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով | քմ | 3836.63 |  |  |  |
| 8 | Շեպերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով | քմ | 245.88 |  |  |  |
| 9 | Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով | քմ | 2147.3 |  |  |  |
| 10 | Գիպսակարտոնից առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով | քմ | 2381.7 |  |  |  |
| 11 | Ալյումինից բազրիքների տեղադրում | գծմ | 42 |  |  |  |
|  | **Դեկորատիվ բազրիքի պատրաստում** |  |  |  |  |  |
| 1 | Բազրիքի մետաղական կոնստրուկցիաներ | տն | 1.92594 |  |  |  |
| 2 | նույնի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով | տն | 1.92594 |  |  |  |
| 3 | Մետաղական խողովակ 50х30х3 մմ | գծմ | 174 |  |  |  |
| 4 | Մետաղական խողովակ 50х50х3 մմ | գծմ | 32 |  |  |  |
| 5 | Մետաղական խողովակ 20х20х2 մմ | գծմ | 325 |  |  |  |
| 6 | Բազրիքների երեսպատում ալյումինե սալերից /Ալյուկոբոնդ/ | քմ | 88.1 |  |  |  |
|  | **Անվտանգության բազրիքներ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Բազրիքների մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում | տն | 1.138712 |  |  |  |
| 2 | նույնի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով | տն | 1.138712 |  |  |  |
| 3 | Մետաղական խողովակ 50х30х3 մմ | գծմ | 44 |  |  |  |
| 4 | Մետաղական խողովակ 50х30х2 մմ | գծմ | 390 |  |  |  |
| 5 | Թիթեղ 150х150х5 | տն | 0.062172 |  |  |  |
| 6 | Անցքերի շաղափում 12Ø20 մմ L=200 մմ քայլը 600 մմ | 100 հատ | 3.52 |  |  |  |
| 7 | Պլասմասե կափարիչ | հատ | 88 |  |  |  |
| 8 | Դյուբել M10 L =110 մմ | հատ | 352 |  |  |  |
|  | **Ելարաններ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ելարանների մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում | տն | 0.268832 |  |  |  |
| 2 | նույնի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով | տն | 0.268832 |  |  |  |
| 3 | Մետաղական խողովակ 50х50х3 մմ | գծմ | 58.2 |  |  |  |
| 4 | Մետաղական խողովակ 20х20х2 մմ | գծմ | 35 |  |  |  |
| 5 | Թիթեղ 150х150х5 | տն | 0.02826 |  |  |  |
| 6 | Անցքերի շաղափում 12Ø20 մմ L=200 մմ քայլը 600 մմ | 100 հատ | 1.6 |  |  |  |
| 7 | Դյուբել M10 L =110 մմ | հատ | 160 |  |  |  |
|  | **Հովհար** |  |  |  |  |  |
| 1 | Հովհարի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում | տն | 0.050035 |  |  |  |
| 2 | նույնի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով | տն | 0.050035 |  |  |  |
| 3 | Մետաղական խողովակ 40х20х3 մմ | գծմ | 25.9 |  |  |  |
| 4 | Թիթեղ 50х100х4 | տն | 0.00471 |  |  |  |
| 5 | Անցքերի շաղափում 12Մ 20 մմ L=200 մմ քայլը 600 մմ | 100 հատ | 0.74 |  |  |  |
| 6 | Դյուբել M12 L = 200 մմ | հատ | 74 |  |  |  |
| 7 | Պոլիկարբոնատե ծածկույթ | քմ | 17.68 |  |  |  |
|  | **Տանիք** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ջրամեկուսացիչ պոլիմերբիտումային երկու շերտի իրականացում վերին շերտը ավազապատ 4 մմ | քմ | 1253 |  |  |  |
| 2 | Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 50 մմ հաստությամբ | քմ | 1124 |  |  |  |
| 3 | Ջերմամեկուսիչ շերտի փրփրապոլիստիրոլ EPS 50 մմ հաստությամբ | քմ | 1124 |  |  |  |
| 4 | Ջերմամեկուսիչ շերտի փրփրապոլիստիրոլ EPS 150 մմ հաստությամբ | քմ | 1124 |  |  |  |
| 5 | Գոլորշիամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթից 1 շերտ | քմ | 1124 |  |  |  |
| 6 | Ջրահեռացման պլաստմասե ձագարի տեղադրում Փ150 մմ | հատ | 9 |  |  |  |
| 7 | Տանիքում պարապետների վրա թասակների իրականացում բազալտե սալերից 600 մմ լայնությամբ 30 մմ հաստ, 115 գմ | քմ | 77 |  |  |  |
|  | **Արտաքին աստիճաններ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Աստիճանների և թեքահարթակների կառուցում և վերակառուցում խամքարաբետոնից B15 դասի բետոնով | խմ | 37.7 |  |  |  |
| 2 | Խճի շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ., 17,2 քմ | խմ | 7.2 |  |  |  |
| 3 | Աստիճանների երեսապատում բազալտե 50 մմ հաստ․ սալերով | քմ | 70.8 |  |  |  |
| 4 | Բազալտե սալիկների հղկում | քմ | 70.8 |  |  |  |
|  | **Արտաքին աշխատանքներ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Պատուհանների բացվածքների պարագծով 300 մմ լայնությամբ՝ հանքային բամբակի տեղադրում 50 մմ հաստ. խտությունը՝ 100-140 կգ/խմ/ ջերմահաղորդականությունը ≤ 0.040 Վտ/մ0/ որն ամրացվում է պոլիմերացեմենտային հատուկ սոսնձով | խմ | 8.125 |  |  |  |
| 2 | Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում՝ XPS - փրփրապոլիստիրոլ 50 մմ, խտությունը՝ 30-40 կգ/խմ/ ջերմահաղորդականությունը ≤ 0.034 Վտ/մ0/Կ որն ամրացվում է պոլիմերացեմենտային հատուկ սոսնձով | խմ | 41.125 |  |  |  |
| 3 | Շարքից խախտված քարերի տեղահանում | խմ | 12.2 |  |  |  |
| 4 | Կ/ձևի քարերի վերատեղադրում | խմ | 12.2 |  |  |  |
| 5 | Պատերի երեսպատում տուֆե սալիկներով 30 մմ հաստ ցանցով | քմ | 152 |  |  |  |
| 6 | Որմնախարիսխի երեսպատում բազալտե սալերով 40 մմ | քմ | 66.51 |  |  |  |
| 7 | Արտաքին պատերի լվացում ջրի շիթով և ավազային մշակմամբ | քմ | 227 |  |  |  |
| 8 | Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30 մմ հաստ b=250 մմ բազալտե սալերից | քմ | 40.14 |  |  |  |
| 9 | Թասակների իրականացում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ | քմ | 22.1 |  |  |  |
| 10 | Արտաքին պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով | քմ | 1007.1 |  |  |  |
| 11 | Արտաքին պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով | քմ | 985 |  |  |  |
| 12 | Արտաքին պատերի երեսպատում ալյումինե սալերից /Ալյուկոբոնդ/ | քմ | 236 |  |  |  |
| 13 | Արտաքին աշխատանքների համար տախտակամածի պատրաստում և քանդում | քմ | 2219 |  |  |  |
|  | **Սալվածք** |  |  |  |  |  |
| 1 | Խճի շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ | խմ | 22.17 |  |  |  |
| 2 | Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 100 մմ հաստ | խմ | 22.17 |  |  |  |
| 3 | 5 սմ հաստ. ցեմնտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում | խմ | 11.085 |  |  |  |
| 4 | Բետոնե 50 մմ հաստ. սալիկներից հատակի պատրաստում գունավոր | քմ | 221.7 |  |  |  |
| 5 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300 մմ | գծմ | 195.8 |  |  |  |
| 6 | Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5 կմ | տն | 51.3 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը 5** |  |  |  |  | **41.793** |
|  | **6. Ներքին ջրամատակարարման ցանց** |  |  |  |  |  |
| 1 | Պողպատե խողովակ փորձարկումով D=57x3 | գծմ | 15 |  |  |  |
| 2 | Պոլէթիլենային ջրամատակարարման խողովակների մոնտաժում PN-10, dy=50x3 մմ, | գծմ | 60 |  |  |  |
| 3 | Պոլէթիլենային ջրամատակարարման խողովակների մոնտաժում PN-10, dy=40x2.4 մմ, | գծմ | 55 |  |  |  |
| 4 | Պոլէթիլենային ջրամատակարարման խողովակների մոնտաժում PN-10, dy=32x2.0 մմ, | գծմ | 65 |  |  |  |
| 5 | Պոլէթիլենային ջրամատակարարման խողովակների մոնտաժում PN-10, dy=25x1.8 մմ, | գծմ | 25 |  |  |  |
| 6 | Պոլէթիլենային ջրամատակարարման խողովակների մոնտաժում PN-10, dy=20x1.8 մմ, | գծմ | 65 |  |  |  |
| 7 | Pn 10 de25x4,2 պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով | գծմ | 12 |  |  |  |
| 8 | Pn 10 de20x3,4 պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 60 |  |  |  |
| 9 | Pn 10 de15x3.0 պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 200 |  |  |  |
| 10 | PP ֆիտինգներ | հատ | 300 |  |  |  |
| 11 | Փ32 փականի տեղադրում | հատ | 10 |  |  |  |
| 12 | Փ 25 փականի տեղադրում | հատ | 11 |  |  |  |
| 13 | Փ 20 փականի տեղադրում | հատ | 15 |  |  |  |
| 14 | Փ15 մմ ARCO փականի տեղադրում | հատ | 112 |  |  |  |
| 15 | Կոմբինացված անկյունակ 20-1/2"F | հատ | 15 |  |  |  |
| 16 | Կոմբինացված անկյունակ 25-3/4"F | հատ | 25 |  |  |  |
| 17 | Լվացարանի ծորակ խառնիչ | հատ | 11 |  |  |  |
| 18 | Ցնցուղի ծորակ խառնիչ | հատ | 4 |  |  |  |
| 19 | Խոհանացակոնքի ծորակ խառնիչ | հատ | 13 |  |  |  |
| 20 | Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկղով D50 մմ փականով, 20 մ, ճկախողովակով/ | հավաքածու | 5 |  |  |  |
| 21 | Խողովակների ամրացման պլաստմասե շրջակապ Փ20-50 մմ | հատ | 60 |  |  |  |
| 22 | Ացքերի բացում պատերում | հատ | 15 |  |  |  |
| 23 | Բնահողի քանդում ձեռքով (ներքին ստորգետնյա տեղամաս) | խմ | 50 |  |  |  |
| 24 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով (ներքին ստորգետնյա տեղամաս) | հատ | 40 |  |  |  |
| 25 | Ավազե հիմնատակի կառուցում | խմ | 10 |  |  |  |
| 26 | Ջրատաքացուցիչ կաթսա | հատ | 10 |  |  |  |
| 27 | Միացում գործող ջրագծին | տեղ | 1 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը 6** |  |  |  |  | **0.810** |
|  | **7. Կոյուղու ներքին ցանց** |  |  |  |  |  |
| 1 | Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակներ հողի մեջ Փ150 մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 20 |  |  |  |
| 2 | Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակներ հողի մեջ Փ100 մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 26 |  |  |  |
| 3 | Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակներ պատի վրա Փ100 մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 65 |  |  |  |
| 4 | Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակներ պատի վրա Փ50 մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 100 |  |  |  |
| 5 | PVC դետալներ Փ160 | հատ | 23 |  |  |  |
| 6 | PVC դետալներ Փ110 | հատ | 91 |  |  |  |
| 7 | PVC դետալներ Փ50 | հատ | 105 |  |  |  |
| 8 | Կերամիկական լվացարանների տեղադրում ոտնակով | հատ | 11 |  |  |  |
| 9 | Խորը տակդիր | հատ | 10 |  |  |  |
| 10 | Զուգարանակոնքի տեղադրում դատարկման բաքով | հատ | 7 |  |  |  |
| 11 | Հոսակների տեղադրում Ф100 մմ | հատ | 14 |  |  |  |
| 12 | Խոհանոցակոնքի տեղադրում | հատ | 12 |  |  |  |
| 13 | Մանկական լվացարանի տեղադրում | հատ | 40 |  |  |  |
| 14 | Մանկական զուգարանակոնք | հատ | 40 |  |  |  |
| 15 | Լվացքի մեքենա 8 կգ | հատ | 2 |  |  |  |
| 16 | Ստուգիչների տեղադրում Փ110 | հատ | 2 |  |  |  |
| 17 | Չժանգոտվող կետային հոսակների տեղադրում Ф 50մմ | հատ | 4 |  |  |  |
| 18 | Բնահողի քանդում ձեռքով (ներքին ստորգետնյա տեղամաս) | խմ | 45 |  |  |  |
| 19 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով (ներքին ստորգետնյա տեղամաս) | հատ | 9.2 |  |  |  |
| 20 | Ավազե հիմնատակի կառուցում | խմ | 23 |  |  |  |
| 21 | Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու դիտահորի տեղադրում /2 հատ/ | խմ | 1.28667 |  |  |  |
| 22 | Հավաքովի ե/բ հիմքի սալ ПН - 10 արժեքը | հատ | 2 |  |  |  |
| 23 | Հավաքովի ե/բ օղակներ КС 10 - 9 արժեքը | հատ | 2 |  |  |  |
| 24 | Թուջե մտոցի արժեքը | հատ | 2 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը 7** |  |  |  |  | **1.175** |
|  | **8. Ջեռուցում** |  |  |  |  |  |
|  | **Մասնաշենք - 1** |  |  |  |  |  |
| 1 | Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H = 500 մմ | էկմ | 207.76 |  |  |  |
| 2 | Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /742x0,28=207.76 էկմ./ | սեկց | 742 |  |  |  |
| 3 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Փ76x3,5 մմ | գծմ | 5 |  |  |  |
| 4 | Փ63x9,2 մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 66 |  |  |  |
| 5 | Փ50x8,4 մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 136 |  |  |  |
| 6 | Փ40x6,7 մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 221 |  |  |  |
| 7 | Փ32x5,4 մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 84 |  |  |  |
| 8 | Փ25x4,2 մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 190 |  |  |  |
| 9 | Փ20x3,4 մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 391 |  |  |  |
| 10 | Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ | հատ | 80 |  |  |  |
| 11 | Մարտկոցի թերմոստատ փական վերևի անկյունային Ф20 մմ | հատ | 80 |  |  |  |
| 12 | Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային Ф20 մմ | հատ | 80 |  |  |  |
| 13 | Օդահեռացման փական Ф15 մմ | հատ | 80 |  |  |  |
| 14 | Փ63x9.2 մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով | գծմ | 2 |  |  |  |
| 15 | Փ50x8,4 մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով | գծմ | 11 |  |  |  |
| 16 | Փ40x6,7 մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով | գծմ | 18 |  |  |  |
| 17 | Փ32x5,4 մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով | գծմ | 10 |  |  |  |
| 18 | Փ25x4,2 մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով | գծմ | 6 |  |  |  |
| 19 | Փ80 մմ սողնակի տեղադրում | հատ | 7 |  |  |  |
| 20 | Փ50 մմ սողնակի տեղադրում | հատ | 2 |  |  |  |
| 21 | Փ15 մմ դատարկման փականի տեղադրում | հատ | 4 |  |  |  |
| 22 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր | հատ | 800 |  |  |  |
| 23 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում | հատ | 1630 |  |  |  |
| 24 | Մարտկոցների ամրացում | հատ | 320 |  |  |  |
| 25 | Փ76x3,5 մմ պողպատյա խողովակների փորձարկում | գծմ | 5 |  |  |  |
| 26 | Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 անգամ | քմ | 2.8 |  |  |  |
| 27 | Անցքերի բացում պատերում Փ150 մմ | տեղ | 2 |  |  |  |
| 28 | Անցքերի բացում պատերում Փ125 մմ | տեղ | 33 |  |  |  |
| 29 | Անցքերի բացում պատերում Փ100 մմ | տեղ | 8 |  |  |  |
| 30 | Անցքերի վերականգնում | հատ | 43 |  |  |  |
| 31 | Փ159x4,5 մմ, L=500 մ պողպատյա պատյանի տեղադրում 1 հատ | գծմ | 0.5 |  |  |  |
| 32 | Փ159x4,5 մմ, L=400 մ պողպատյա պատյանի տեղադրում 1 հատ | գծմ | 0.4 |  |  |  |
| 33 | Փ125x4 մմ, L=500 մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 23 հատ | գծմ | 11.5 |  |  |  |
| 34 | Փ125x4 մմ, L=200 մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 10 հատ | գծմ | 2 |  |  |  |
| 35 | Փ108x4 մմ, L=500 մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 8 հատ | գծմ | 4 |  |  |  |
| 36 | Անցքի բացում ծածկում Փ200 մմ | հատ | 1 |  |  |  |
| 37 | Անցքի վերականգնում | հատ | 1 |  |  |  |
| 38 | Փ219x6 մմ, L=300 մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 1 հատ | գծմ | 0.3 |  |  |  |
| 39 | Պոլիպրոպիլեն-մետաղ անցում Փ63-Փ76 մմ | հատ | 2 |  |  |  |
| 40 | Թափանցիկ խողովակ Փ25 մմ /ջրի համար/ | գծմ | 4 |  |  |  |
| 41 | Ջերմաանդրադարձիչ ռետինե փայլաթիթեղ | քմ | 52 |  |  |  |
| 42 | Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում | տն | 0.01 |  |  |  |
| 43 | Անցքերի բացում պատերում 600x450 մմ, 1 հատ | խմ | 0.14 |  |  |  |
| 44 | Անցքի վերականգնում | հատ | 1 |  |  |  |
| 45 | Պահարան ջերմային հանգույցի համար 700x400x1000 մմ | հատ | 1 |  |  |  |
| 46 | Փ70 մմ կեղտազտիչի տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |
| 47 | Մանոմետրի տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |
| 48 | Ջերմաչափերի տեղադրում | հատ | 2 |  |  |  |
| 49 | Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500 մմ | էկմ | 219.52 |  |  |  |
| 50 | Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /784x0,28=219.52 էկմ./ | սեկց | 784 |  |  |  |
| 51 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Փ76x3,5 մմ | գծմ | 5 |  |  |  |
| 52 | Փ63x9,2 մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 60 |  |  |  |
| 53 | Փ50x8,4 մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 215 |  |  |  |
| 54 | Փ40x6,7 մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 183 |  |  |  |
| 55 | Փ32x5,4 մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 80 |  |  |  |
| 56 | Փ25x4,2 մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 200 |  |  |  |
| 57 | Փ20x3,4 մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 390 |  |  |  |
| 58 | Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ | հատ | 81 |  |  |  |
| 59 | Մարտկոցի թերմոստատ փական վերևի անկյունային Ф20 մմ | հատ | 81 |  |  |  |
| 60 | Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային Ф20 մմ | հատ | 81 |  |  |  |
| 61 | Օդահեռացման փական Ф15 մմ | հատ | 81 |  |  |  |
| 62 | Փ63x9.2 մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով | գծմ | 2 |  |  |  |
| 63 | Փ50x8,4 մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով | գծմ | 11 |  |  |  |
| 64 | Փ40x6,7 մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով | գծմ | 12 |  |  |  |
| 65 | Փ32x5,4 մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով | գծմ | 6 |  |  |  |
| 66 | Փ25x4,2 մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով | գծմ | 2 |  |  |  |
| 67 | Փ80 մմ սողնակի տեղադրում | հատ | 7 |  |  |  |
| 68 | Փ50 մմ սողնակի տեղադրում | հատ | 2 |  |  |  |
| 69 | Փ15 մմ դատարկման փականի տեղադրում | հատ | 4 |  |  |  |
| 70 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր | հատ | 800 |  |  |  |
| 71 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում | հատ | 1690 |  |  |  |
| 72 | Մարտկոցների ամրացում | հատ | 324 |  |  |  |
| 73 | Փ76x3,5 մմ պողպատյա խողովակների փորձարկում | գծմ | 5 |  |  |  |
| 74 | Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 անգամ | քմ | 2,8 |  |  |  |
| 75 | Անցքերի բացում պատերում Փ125 մմ | տեղ | 29 |  |  |  |
| 76 | Անցքերի բացում պատերում Փ100 մմ | տեղ | 10 |  |  |  |
| 77 | Անցքերի վերականգնում | հատ | 39 |  |  |  |
| 78 | Փ125x4 մմ, L=500 մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 19 հատ | գծմ | 9.5 |  |  |  |
| 79 | Փ125x4 մմ, L=200 մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 10հատ | գծմ | 2 |  |  |  |
| 80 | Փ108x4 մմ, L=500 մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 10հատ | գծմ | 5 |  |  |  |
| 81 | Անցքի բացում ծածկում Փ200մմ | հատ | 1 |  |  |  |
| 82 | Անցքի վերականգնում | հատ | 1 |  |  |  |
| 83 | Փ219x6 մմ, L=300 մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 1 հատ | գծմ | 0.3 |  |  |  |
| 84 | Պոլիպրոպիլեն-մետաղ անցում Փ63-Փ76 մմ | հատ | 2 |  |  |  |
| 85 | Թափանցիկ խողովակ Փ25 մմ /ջրի համար/ | գծմ | 4 |  |  |  |
| 86 | Ջերմաանդրադարձիչ ռետինե փայլաթիթեղ | քմ | 53 |  |  |  |
| 87 | Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում | տն | 0.01 |  |  |  |
| 88 | Անցքերի բացում պատերում 600x450 մմ, 1 հատ | խմ | 0.14 |  |  |  |
| 89 | Անցքի վերականգնում | հատ | 1 |  |  |  |
| 90 | Պահարան ջերմային հանգույցի համար 700x400x1000 մմ | հատ | 1 |  |  |  |
| 91 | Փ70 մմ կեղտազտիչի տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |
| 92 | Մանոմետրի տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |
| 93 | Ջերմաչափերի տեղադրում | հատ | 2 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը 8** |  |  |  |  | **4.842** |
|  | **9. Կաթսայատուն** |  |  |  |  |  |
| 1 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Փ159x4,5 մմ | գծմ | 8 |  |  |  |
| 2 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Փ89x3,5 մմ | գծմ | 5 |  |  |  |
| 3 | Փ40x6,7 մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ | գծմ | 10 |  |  |  |
| 4 | Փ40 մմ փականի տեղադրում | հատ | 6 |  |  |  |
| 5 | Փ25 մմ փականի տեղադրում | հատ | 2 |  |  |  |
| 6 | Փ80 մմ սողնակի տեղադրում | հատ | 2 |  |  |  |
| 7 | Փ15 մմ դատարկման փականի տեղադրում | հատ | 6 |  |  |  |
| 8 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր | հատ | 6 |  |  |  |
| 9 | Փ159x4.5 մմ պողպատյա խողովակների փորձարկում | գծմ | 8 |  |  |  |
| 10 | Փ89x3,5 մմ պողպատյա խողովակների փորձարկում | գծմ | 5 |  |  |  |
| 11 | Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 անգամ | քմ | 5.2 |  |  |  |
| 12 | Համակարգի թողարկում և կարգաբերում |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Կոնդենսացիոն մեկկոնտուրանի գազի կաթսայի տեղադրում 60 կվտ Viessmann VITODENS 200-W B2HAI36 /կամ համարժեք/ | հատ | 3 |  |  |  |
| 14 | Ջեռուցման համակարգի պոմպի տեղադրում Q=11 մ3/ժամ, H=10 մ, N=0,76 կվտ | հատ | 1 |  |  |  |
| 15 | Համալրման պոմպի տեղադրում Q=1,5 մ3/ժամ, H=10 մ, N=1,5 կվտ | հատ | 1 |  |  |  |
| 16 | Փ80 մմ հետադարձ փականի տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |
| 17 | Փ25 մմ հետադարձ փականի տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |
| 18 | Թափանցիկ խողովակ Փ25 մմ /ջրի համար/ | գծմ | 10 |  |  |  |
| 19 | Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում | տն | 0.01 |  |  |  |
| 20 | Ընդարձակման բաք GT-HR-140, V=100 լ, d=512 մմ, h=890 մմ /համարժեք/ | հատ | 1 |  |  |  |
| 21 | Փականի տեղադրում d=20 մմ | հատ | 1 |  |  |  |
| 22 | Ապահովիչ փականի տեղադրում d=20 մմ | հատ | 1 |  |  |  |
| 23 | Մանոմետրի տեղադրում d=20 մմ | հատ | 1 |  |  |  |
| 24 | Անցքի բացում պատում 600x450 մմ, 1 հատ | խմ | 0.14 |  |  |  |
| 25 | Անցքի վերականգնում | հատ | 1 |  |  |  |
|  | **Ապամոնտաժային աշխատանքներ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Տուրբո կաթսաների ապամոնտաժում /պահեստավորում/ | հատ | 4 |  |  |  |
| 2 | Մարտկոցների ապամոնտաժում հ-500 մմ /պահեստավորում/ | հատ | 500 |  |  |  |
| 3 | Փ20x2,5 մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի ապամոնտաժում /պահեստավորում/ | գծմ | 280 |  |  |  |
| 4 | Փ25x2,5 մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի ապամոնտաժում /պահեստավորում/ | գծմ | 80 |  |  |  |
| 5 | Փ32x2,5 մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի ապամոնտաժում /պահեստավորում/ | գծմ | 120 |  |  |  |
| 6 | Փ57x3 մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում /պահեստավորում/ | գծմ | 10 |  |  |  |
| 7 | Փ76x3 մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում /պահեստավորում/ | գծմ | 7 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը 9** |  |  |  |  | **1.580** |
|  | **10․ Օդափոխություն** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ներածման սարք ջրով աշխատող ВЕНТС МПА 800B L=750 մ3/ժ, N=0,245 կվտ /համարժեք/, կոմպլեկտում՝ 1. կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա - 2 հատ, 2. օդատաքացուցիչ - 1 հատ, 3. ներածման օդամուղ N=0,245 կվտ, L=750 մ3/ժ - 1 հատ, 4. ճկուն ներդիր - 2 հատ, 5. ավտոմատիկայի կոմպլեկտ - 1 հատ | հավաքածու | 1 |  |  |  |
| 2 | Ներածման փական պատուհանի վրա L=35 մ3/ժ, 350x32x13 չափերի | հատ | 16 |  |  |  |
| 3 | Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60 մ3/ժամ N=8,9 վտ ՕԳԳ 93% աղ. 23 դբ. d=160 մմ պուլտով /կամ համարժեք/ | հատ | 16 |  |  |  |
| 4 | Կլոր օդատար PVC Փ=250 մմ | գծմ | 12 |  |  |  |
| 5 | Կլոր օդատար PVC Փ=200 մմ | գծմ | 85 |  |  |  |
| 6 | Կլոր օդատար PVC Փ=150 մմ | գծմ | 111 |  |  |  |
| 7 | Կլոր օդատար PVC Փ=100 մմ | գծմ | 18 |  |  |  |
| 8 | Աղմկախլացուցիչ խողովակային 200x200x1000 մմ | հատ | 1 |  |  |  |
| 9 | Խոհանոցի պլիտայի վրա տեղադրվող գլխանոց ցինկապատ թիթեղից 2500x1000 մմ | հատ | 1 |  |  |  |
| 10 | Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 600x150 մմ | հատ | 1 |  |  |  |
| 11 | Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 500x100 մմ | հատ | 3 |  |  |  |
| 12 | Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 300x300 մմ | հատ | 1 |  |  |  |
| 13 | Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում RUCK KVR 3015E230 /կամ համարժեք համարժեք/ N=0,068 կվտ, L=520 մ3/ժ | հատ | 1 |  |  |  |
| 14 | Կլոր ճաղաշար Փ350 մմ | հատ | 4 |  |  |  |
| 15 | Կլոր ճաղաշար Փ300 մմ | հատ | 17 |  |  |  |
| 16 | Կլոր ճաղաշար Փ250 մմ | հատ | 35 |  |  |  |
| 17 | Կլոր ճաղաշար Փ200 մմ | հատ | 2 |  |  |  |
| 18 | Օդատարերի և սարքերի ամրացման մասեր | կգ | 50 |  |  |  |
| 19 | Օդառիչ փական էլ.շարժաբերով և զսպանակային հետադարձով 300x300 մմ | հատ | 1 |  |  |  |
| 20 | Ուղղանկյուն օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից մինչև 1000 մմ б=0,6 մմ | քմ | 28 |  |  |  |
| 21 | Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով | քմ | 37 |  |  |  |
| 22 | Համակարգի թողարկում և կարգաբերում |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Ներածման փական պատուհանի վրա L=35 մ3/ժ, 350x32x13 չափերի | հատ | 30 |  |  |  |
| 24 | Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60 մ3/ժամ N=8,9 վտ ՕԳԳ 93% աղ. 23 դբ. d=160 մմ պուլտով /կամ համարժեք/ | հատ | 22 |  |  |  |
| 25 | Կլոր օդատար PVC Փ=250 մմ | գծմ | 8 |  |  |  |
| 26 | Կլոր օդատար PVC Փ=200 մմ | գծմ | 96 |  |  |  |
| 27 | Կլոր օդատար PVC Փ=150 մմ | գծմ | 132 |  |  |  |
| 28 | Կլոր օդատար PVC Փ=100 մմ | գծմ | 14 |  |  |  |
| 29 | Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 300x100 մմ | հատ | 9 |  |  |  |
| 30 | Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում RUCK KVR 3015E230 /կամ համարժեք/ N=0,068 կվտ, L=520 մ3/ժ | հատ | 1 |  |  |  |
| 31 | Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում OSTBERG LPK 125B /կամ համարժեք/ N=0,1 կվտ, L=380 մ3/ժ | հատ | 1 |  |  |  |
| 32 | Կլոր ճաղաշար Փ350 մմ | հատ | 3 |  |  |  |
| 33 | Կլոր ճաղաշար Փ300 մմ | հատ | 23 |  |  |  |
| 34 | Կլոր ճաղաշար Փ250 մմ | հատ | 30 |  |  |  |
| 35 | Կլոր ճաղաշար Փ200 մմ | հատ | 2 |  |  |  |
| 36 | Օդատարերի և սարքերի ամրացման մասեր | կգ | 50 |  |  |  |
| 37 | Ուղղանկյուն օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից մինչև 1000 մմ б=0,6 մմ | քմ | 27 |  |  |  |
| 38 | Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով | քմ | 36 |  |  |  |
| 39 | Համակարգի թողարկում և կարգաբերում |  | 1 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը 10** |  |  |  |  | **3.900** |
|  | **11․ Էլեկտրատեխնիկական մաս** |  |  |  |  |  |
| 1 | Բաշխիչ վահան լրակազմ 24 մոդուլի 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի եռաբևեռ Icn=10kA, In=80A 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի եռաբևեռ Icn=10kA, In=63A 3 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի եռաբևեռ Icn=10kA, In=50A 3 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=10kA, In=40A 1 հատ | հավաքածու | 1 |  |  |  |
| 2 | Բաշխիչ վահան լրակազմ 96 մոդուլի 1 հատ, Անջատիչ եռաբևեռ Icn=6kA, In=63A 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=16A 12 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=10A 2 հատ, Դիֆերենցիալ պաշտպանիչ սարք, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, C, Idn=0.03A, In=25A 32 հատ | հավաքածու | 1 |  |  |  |
| 3 | Բաշխիչ վահան լրակազմ 56 մոդուլի 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, եռաբևեռ Icn=6kA, In=50A1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=12A 12 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=10A 2 հատ, Դիֆերենցիալ պաշտպանիչ սարք, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, C, Idn=0.03A, In=25A 17 հատ | հավաքածու | 1 |  |  |  |
| 4 | Բաշխիչ վահան լրակազմ 32 մոդուլի 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, եռաբևեռ Icn=6kA, In=40A 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=16A 6 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=10A 1 հատ, Դիֆերենցիալ պաշտպանիչ սարք, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, C, Idn=0.03A, In=25A 8 հատ | հավաքածու | 1 |  |  |  |
| 5 | Բաշխիչ վահան լրակազմ 32 մոդուլի 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, եռաբևեռ Icn=6kA, In=40A 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=16A 21 հատ, Անկախ խզիչ 1 հատ, Ֆազային ռելե 1 հատ | հավաքածու | 1 |  |  |  |
| 6 | Մալուխ ППГнг/А/-HF 3x1,5 մմ2 | գծմ | 5160 |  |  |  |
| 7 | Մալուխ ППГнг/А/-HF 3x2,5 մմ2 | գծմ | 5400 |  |  |  |
| 8 | Մալուխ ППГнг/А/-HF 3x6 մմ2 | գծմ | 78 |  |  |  |
| 9 | Մալուխ ППГнг/А/-HF 5x10 մմ2 | գծմ | 30 |  |  |  |
| 10 | Մալուխ ППГнг/А/-HF 5x16 մմ2 | գծմ | 25 |  |  |  |
| 11 | PVC ճկախողովակ Փ25 մմ | գծմ | 4850 |  |  |  |
| 12 | PVC ճկախողովակ Փ110 մմ | գծմ | 1 |  |  |  |
| 13 | Մալուխային վաք մետաղական ծակոտկեն 300x50 մմ | գծմ | 18 |  |  |  |
| 14 | Մալուխային վաք մետաղական ծակոտկեն 200x50 մմ | գծմ | 216 |  |  |  |
| 15 | Մալուխային վաք մետաղական ծակոտկեն 100x50 մմ | գծմ | 87 |  |  |  |
| 16 | Ձող M8 | գծմ | 149.8 |  |  |  |
| 17 | Պրոֆիլ 41x21 | գծմ | 59.6 |  |  |  |
| 18 | Արտաքին տեղադրման բռա 15 ՎՏ IP65 | հատ | 35 |  |  |  |
| 19 | Ներկառուցվող լուսատու 25 վտ հզորության | հատ | 161 |  |  |  |
| 20 | Ներկառուցվող լուսատո 18 վտ հզորության | հատ | 59 |  |  |  |
| 21 | Ներկառուցվող լուսատու 16 վտ հզորության | հատ | 234 |  |  |  |
| 22 | Ներկառուցվող կլոր լուսատու IP44 պաշտպանությամբ 6 վտ հզորության | հատ | 118 |  |  |  |
| 23 | Վթարային սնուցման սարք | հատ | 64 |  |  |  |
| 24 | Էվակուացոն վթարային վահանակ 3 վտ հզորության | հատ | 54 |  |  |  |
| 25 | Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE | հատ | 251 |  |  |  |
| 26 | Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE IP45 | հատ | 18 |  |  |  |
| 27 | Անջատիչ մեկստեղն | հատ | 57 |  |  |  |
| 28 | Անջատիչ երկստեղն | հատ | 32 |  |  |  |
| 29 | Անջատիչ մեկստեղն ռեվերս | հատ | 20 |  |  |  |
| 30 | Անջատիչ երկստեղն ռեվերս | հատ | 28 |  |  |  |
| 31 | Հողանցման ցինկապատ շերտապողպատ 40x4 մմ | գծմ | 285 |  |  |  |
| 32 | 50x50x5 մմ, L=2,5 մ անկյունային պողպատի տեղադրում | հատ | 16 |  |  |  |
| 33 | Ձող ցինկապատ 8 մմ | գծմ | 707 |  |  |  |
| 34 | Ինքնահպման պտուտակ հողանցման համար | հատ | 707 |  |  |  |
| 35 | Շանթընդունիչ 3 մ | հատ | 2 |  |  |  |
| 36 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողլիցք | խմ | 112 |  |  |  |
| 37 | Խրամուղու հետլիցք | խմ | 112 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը 11** |  |  |  |  | **4.242** |
|  | **12․ Հրդեհաահազանգման համակարգ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ծրագրային ապահովման փաթեթ | հատ | 1 |  |  |  |
| 2 | Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ | լրակազմ | 1 |  |  |  |
| 3 | Երկլարանի գծի վերահսկիչ | հատ | 1 |  |  |  |
| 4 | Հասցեային ռելեային բլոկ | հատ | 1 |  |  |  |
| 5 | Պահուստային սնուցման աղբյուր | հատ | 1 |  |  |  |
| 6 | Մարտկոց 7 ԱԺ | հատ | 1 |  |  |  |
| 7 | Ծխի հասցեային ազդասարք | հատ | 77 |  |  |  |
| 8 | Ջերմային հասցեային ազդասարք | հատ | 12 |  |  |  |
| 9 | Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք | հատ | 13 |  |  |  |
| 10 | Համակցված լուսաձայնային ազդարար (ներսի) | հատ | 13 |  |  |  |
| 11 | Համակցված լուսաձայնային ազդարար (դրսի) | հատ | 1 |  |  |  |
| 12 | Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90 մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան | մ | 1 |  |  |  |
| 13 | Պլաստիկ մալուխուղու T - ձև էլեմենտ սպիտակ 90 մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան | հատ | 1 |  |  |  |
| 14 | Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90 մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան | հատ | 1 |  |  |  |
| 15 | Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի քողարկիչ սպիտակ 90 մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան | հատ | 2 |  |  |  |
| 16 | Հրակայուն մալուխ КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր. | գծմ | 10 |  |  |  |
| 17 | Հրակայուն մալուխ КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր. | գծմ | 550 |  |  |  |
| 18 | Սնուցման մալուխ 2x1 | գծմ | 10 |  |  |  |
| 19 | Պլաստմասե ճկախողովակ ∅ 20 մմ․ | գծմ | 85 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը 12** |  |  |  |  | **0.358** |
|  | **13. Արտաքին բարեկարգում** |  |  |  |  |  |
|  | **Մետաղական ցանկապատ դարպասով և դռնակով** |  |  |  |  |  |
|  | **Հողային աշխատանքներ և հիմքեր** |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | խմ | 32.8 |  |  |  |
| 2 | Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7 կմ | տն | 59.04 |  |  |  |
| 3 | Խճի շերտի պատրաստում 10 սմ հաստ. 20-40 ֆրակցիայի | խմ | 4.7 |  |  |  |
| 4 | B-15 դասի բետոնե հիմքի պատրաստում | խմ | 12.5 |  |  |  |
|  | **Ցանկապատ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Մետաղակա ցանկապատի տեղադրում | տն | 2.174634 |  |  |  |
| 2 | 90x90x4, խողովակի արժեքը | գծմ | 7.2 |  |  |  |
| 3 | 80x80x3, խողովակի արժեքը | գծմ | 7.2 |  |  |  |
| 4 | 60x60x3, խողովակի արժեքը | գծմ | 52.2 |  |  |  |
| 5 | 50x30x3, խողովակի արժեքը | գծմ | 184.1 |  |  |  |
| 6 | 20x20x2, խողովակի արժեքը | գծմ | 868.6 |  |  |  |
| 7 | 6 մմ պողպատե թիթեղի արժեքը | կգ | 156.9 |  |  |  |
| 8 | Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով | տն | 2.174634 |  |  |  |
| 9 | Պատի շարվածք կ/ձևի տուֆ քարից 200 մմ հաստությամբ | խմ | 9.72 |  |  |  |
| 10 | Պատերի երեսպատում բազալտե 30 մմ սալերով | քմ | 93.6 |  |  |  |
| 11 | Թասակների իրականացում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ | քմ | 23.4 |  |  |  |
|  | **Զրուցարան (2,6x3,8 մ) 10 հատ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Խճի շերտի պատրաստում 10 սմ հաստության,տոփանումով | խմ | 4.9 |  |  |  |
| 2 | Բետոնե հիմքի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | խմ | 36 |  |  |  |
| 3 | Զրուցարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 3.4425 |  |  |  |
| 4 | Պողպատե խողովակ 80x80x2 մմ | գծմ | 437 |  |  |  |
| 5 | Պողպատե խողովակ 40x40x2 մմ | գծմ | 272 |  |  |  |
| 6 | Պողպատե խողովակ 20x20x2 մմ | գծմ | 332 |  |  |  |
| 7 | 150x150x8 պողպատե թիթեղի արժեքը | կգ | 127.2 |  |  |  |
| 8 | Պողպատե անկյունակ 75x75x6 մմ | գծմ | 21.6 |  |  |  |
| 9 | Գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղից 0,55 մմ հաստ ծածկույթի պատրաստում | քմ | 150 |  |  |  |
| 10 | Փոքր մասեր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ հաստ. | քմ | 24 |  |  |  |
|  | **Զրուցարանի ճաղաշար հ-0,9 մ** |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք | խմ | 52 |  |  |  |
| 2 | Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7 կմ | տն | 64.8 |  |  |  |
| 3 | Խճի շերտի պատրաստում 10 սմ հաստության, տոփանումով | խմ | 16 |  |  |  |
| 4 | Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում | տն | 1.4567 |  |  |  |
| 5 | Պողպատե խողովակ 50x30x2 մմ | գծմ | 260 |  |  |  |
| 6 | Պողպատե խողովակ 32x2,5 մմ | գծմ | 460 |  |  |  |
| 7 | Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով | տն | 1.4567 |  |  |  |
|  | **Զրուցարանի նստարան (0.49x1.80 մ) 30 հատ** |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով հիմքերի համար | խմ | 15 |  |  |  |
| 2 | Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7 կմ | տն | 27 |  |  |  |
| 3 | Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ | խմ | 4.2 |  |  |  |
| 4 | Հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | խմ | 8.4 |  |  |  |
| 5 | Նստարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 1.0593 |  |  |  |
| 6 | 80x40x3, խողովակի արժեքը | գծմ | 88.8 |  |  |  |
| 7 | 200x200x5 պողպատե թիթեղի արժեքը | կգ | 282.6 |  |  |  |
| 8 | N10 տաշտաձև հեծանի արժեքը | գծմ | 30 |  |  |  |
| 9 | Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ | քմ | 24 |  |  |  |
| 10 | Նստարանների փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում 50x30 տախտակներից | խմ | 2.025 |  |  |  |
| 11 | Տախտակե մասերի լաքապատում 2 անգամ | քմ | 108 |  |  |  |
|  | **Քանդման աշխատանքներ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե եզրաքարերի քանդում 300x150 | գծմ | 32 |  |  |  |
| 2 | Գոյություն ունեցող մետաղական զրուցարանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին | տն | 2.87 |  |  |  |
| 3 | Ա/բետոնե շերտի քանդում հ 80 մմ հաստության /450 մ2/ | խմ | 1560 |  |  |  |
| 4 | Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա | խմ | 550 |  |  |  |
| 5 | Շին.աղբի տեղափոխում 7 կմ | տն | 826 |  |  |  |
|  | **Բարեկարգում** |  |  |  |  |  |
| 1 | Տարածքի հարթեցում բուլդոզերով | քմ | 1560 |  |  |  |
| 2 | Խճի շերտի պատրաստում 10 սմ հաստ | խմ | 13.8 |  |  |  |
| 3 | Մանրահատիկ ավազի շերտ 100 մմ հաստ. | խմ | 6.9 |  |  |  |
| 4 | 5սմ հաստ. ցեմնտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում | խմ | 6.9 |  |  |  |
| 5 | Բետոնե 60 մմ հաստ. սալիկներից հատակի պատրաստում | քմ | 138 |  |  |  |
| 6 | 150x300 մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա | գծմ | 85.4 |  |  |  |
| 7 | 80x200 մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա | գծմ | 110.4 |  |  |  |
| 8 | Կարմիր խարամի շերտի իրականացում | խմ | 40.34 |  |  |  |
| 9 | Ավազակոպճային շերտ 120 մմ հաստ | քմ | 103.104 |  |  |  |
| 10 | Խճի շերտի պատրաստում 100 մմ հաստությամբ | քմ | 65.75 |  |  |  |
| 11 | Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 50 մմ հաստությամբ Բ տիպի | քմ | 657.5 |  |  |  |
| 12 | Գրունտի տոփանում | քմ | 155.6 |  |  |  |
| 13 | Սևահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա | խմ | 31.12 |  |  |  |
| 14 | Սևահողի տեղափոխում 12 կմ հեռավորությունից /668,62x1,2/ տն | տն | 37.344 |  |  |  |
| 15 | Սևահողի փռում ձեռքով հ-200 մմ հաստությամբ | քմ | 155.6 |  |  |  |
| 16 | Սիզամարգերի տեղադրում սերմի ցանումով | քմ | 155.6 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը 13** |  |  |  |  | **5.780** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը 1 - 13** |  |  |  |  | **100.000** |
|  | **ԱԱՀ** | 20% |  |  |  |  |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ /1-13, ներառյալ ԱԱՀ/** |  |  |  |  |  |

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է **ՀՀ, Արմավիր մարզ, Վաղարշապատ համայնք, Էջմիածին քաղաք, Մ․ Մեխակյան 35/2** հասցեում:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

*Հավելված թիվ 2*

*« » 2023 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 6 «ԱՐԵՎԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը | |
| Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | Շին հրապարակի կազմակերպում | պայմանագրի կնքում | 30 օրացուցային օր |
| 2 | Քանդման աշխատանքներ |  | 40 օրացուցային օր |
| 3 | Հողային և ուղղաձիգ հատակագծման աշխատանքներ |  | 30 օրացուցային օր |
| 4 | Շենքերի հիմնային աշխատանքներ |  | 45 օրացուցային օր |
| 5 | Արտաքին ինժիներական կոմունիկացիաների շինմոնտաժային աշխատանքներ |  | 45 օրացուցային օր |
| 6 | Ներտարածքային ինժիներական կոմունիկացիաների շինմոնտաժային աշխատանքներ |  | 60 օրացուցային օր |
| 7 | Տարածքի արտաքին լուսավորության շինմոնտաժային աշխատանքներ |  | 30 օրացուցային օր |
| 8 | Շենքերի մետաղական և ե/բ հիմնակմախքների շինմոնտաժային աշխատանքներ |  | 55 օրացուցային օր |
| 9 | Շենքերի արտաքին պատերի և ծածկերի շինմոնտաժային աշխատանքներ |  | 60 օրացուցային օր |
| 10 | Շենքերի միջնապատերի շինմոնտաժային աշխատանքներ |  | 30 օրացուցային օր |
| 11 | Շենքերի ներքին ինժիներական կոմունիկացիաների իրականացման աշխատանքներ |  | 50 օրացուցային օր |
| 12 | Շենքերի բացվածքների տեղադրման, ներքին հարդարման և հատակների իրականացման շինմոնտաժային աշխատանքներ |  | 40 օրացուցային օր |
| 13 | Ներտարածքային ճանապարհների ծածկույթի իրականացում և արտաքին բարեկարգում |  | 25 օրացուցային օր |
| 14 | Տարածքի կանաչապատում |  | 25 օրացուցային օր |
| 15 | Շին աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից |  | 15 օրացուցային օր |
| 16 | Ավարտված շինարարական օբյեկտների շահագործման ընդունում և փաստագրում |  | 45 օրացուցային օր |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | |  | 365 օրացուցային օր |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

*Հավելված N 3*

*« » 2023 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

**­­­­­­­­­­­­­­**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Աշխատանքի | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել | | | | |
| 2023 թ-ին | 2024 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում | | | |
| Ընդամենը | հունիս | հուլիս | օգոստոս | Ընդամենը |
| 1 | 45211228 | Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի թիվ 6 «Արևիկ» մանկապարտեզի հիմնանորոգման և նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքներ | 0 | 30% | 70% | 100% | 100% |

*\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

*\*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ*

*Աշխատանքի դիմաց վճարումներն իրականացվում են համապատասխան կառարողական ակտերի, հանձնման – ընդունման արձանագրությունների հիման վրա։*

*Վճարման ժամանակացույցում հնարավոր են փոփոխություններ՝ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրերի հիման վրա։*

**Աշխատանքի կատարման դիմաց վճարումներն իրականացվելու են համայնքի բյուջեից 30 % և պետական բյուջեից 70 %։**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

*Հավելված թիվ 4*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

|  |  |
| --- | --- |
| Պայմանագրի կողմ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հհ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հվհհ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Պատվիրատու  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հհ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հվհհ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**

**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20 թ.

Պայմանագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Կատարված աշխատանքների | | | | | | | |
| անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը | | կատարման ժամկետը | | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
| ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

|  |  |
| --- | --- |
| Աշխատանքը հանձնեց | Աշխատանքը ընդունեց |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

*Հավելված 4.1*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ -ի (այսուհետ` Պատվիրատու) և -ի

Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը

(այսուհետ` Կապալառու) միջև 20 թ. -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. -ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Աշխատանքի | | |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

|  |  |
| --- | --- |
| **Հանձնեց** | **Ընդունեց** |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն |

1. *Սույն կետը խմբագրվում է ըստ համապատասխան պատվիրատուի:* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից:* [↑](#footnote-ref-2)